Приложение 2.1

к ОПОП-П по профессии

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин

Рабочая программа дисциплины

«ОП.02 Электротехника»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	3

1. Общая характеристика	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. Структура и содержание Электротехника	4

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4

2.2. Содержание дисциплины	5

2.3. Курсовой проект (работа)	6

3. Условия реализации Электротехника	7

3.1. Материально-техническое обеспечение	7

3.2. Учебно-методическое обеспечение	7

4. Контроль и оценка результатов  освоения Электротехника	7

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника»: формирование у обучающихся знаний основных электротехнических законов, базовых расчётов электрических цепей, понимания принципов работы основных электротехнических устройств и приборов и способностей применять их в сфере будущей профессиональной деятельности.

Дисциплина «Электротехника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по профессии СПО 21.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности |  |
| ОК 05 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений |  |
| ОК 06 | описывать значимость своей профессии; применять стандарты антикоррупционного поведения. | сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. |  |
| ПК 1.1 | - производить расчет параметров и электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу; | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров | проверки технического состояния, проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности дорожных, строительных и лесных машин |
| ПК 2.1 | - производить расчет параметров и электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу; | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров | управления машинами в различных ситуациях, при производстве работ, в том числе и при возникновении нештатных ситуаций |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные знания, умения, навыки (если указаны ПК) | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 40 | ХХ |
| Курсовая работа (проект) | ХХ | ХХ |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Промежуточная аттестация в форме (экзамен) | 2 | ХХ |
| Всего | 40 | 20 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электростатика |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Электрические заряды, электрическое поле. Характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Электрические заряды, электрическое поле. | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Электрическая емкость. Конденсаторы, электрическая емкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, смешанное. Энергия электрического поля конденсатора Типы конденсаторов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, смешанное. |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  | 13 |  |
| Тема 2.1. Электрический ток, сопротивление, проводимость | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Проверка закона Ома для участка цепи Практическое занятие: № 1 Решение задач | 1 3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. Электрическая энергия и мощность | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 |
|  | Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения. Баланс мощностей, электрический КПД. Закон ДжоуляЛенца | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Расчет потери напряжения в линии электропередач | 1 |  |
|  | Лабораторная работа 2. Измерение мощности и определение баланса мощностей цепи постоянного тока | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет цепи смешанного соединения потребителей | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением потребителей Лабораторная работа № 4 Исследование цепи постоянного тока с параллельным соединением потребителей Лабораторная работа № 5. Исследование цепи постоянного тока со смешанным соединением потребителей | 1 1 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.4. Химические источники электрической энергии. Соединение химических источников в батарею | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 2.1 |
|  | Основные сведения о химических источниках электрической энергии. Последовательное, параллельное и смешанное соединение химических источников в батарею. Порядок зарядки аккумуляторных батарей. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  | 4 |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Практической занятие № 4 Решение задач с практической направленностью | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3.2. Электромагнитная индукция | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции, электродвижущая сила (ЭДС) самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторная работа 6. Проверка закона электромагнитной индукции | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока |  | 5 |  |
| Тема 4.1. Синусоидальный электрический ток | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидально изменяющихся величин электрического тока. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин. Действующее и среднее значения переменного тока | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 4.2. Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные диаграммы, проводимости в цепях переменного тока. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности. | 1 |  |
|  | Лабораторная работа № 8. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и емкости | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 5. Трехфазные цепи |  | 6 |  |
| Тема 5.1. Получение трехфазного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 5.2. Расчет цепей трехфазного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет трехфазной цепи для симметричной нагрузки при соединении «звездой». | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет трехфазной цепи для симметричной нагрузки при соединении «треугольником» Лабораторная работа № 9. Исследование цепи трехфазного тока при соединении потребителей «звездой» Лабораторная работа№ 10. Исследование цепи трехфазного тока при соединении потребителей «треугольником» | 1 1 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 6. Электрические измерения |  | 3 |  |
| Тема 6.1. Измерительные приборы | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Сущность и значение электрических измерений Основные методы электрических измерений. Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов. Погрешность приборов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 6.2. Измерение электрических сопротивлений | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних электрических сопротивлений косвенным методом (амперметра-вольтметра). Измерение средних сопротивлений мостом и омметром Измерение больших сопротивлений мегомметром | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторная работа № 11. Измерение сопротивлений омметром и мульти метром. | 1 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 7. Электрические машины |  | 9 |  |
| Тема 7.1. Трансформаторы | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы, типы трансформаторов | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Практическое занятие № 5 Расчет задач с профессиональной направленностью. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 7.2. Электрические машины постоянного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока на электрифицированном транспорте | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Практическое занятие № 6 Сборка и разборка электродвигателей постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 7.3. Электрические машины переменного тока | Содержание |  | ОК 1- 6 ПК 1.1 ПК 2.1 |
|  | Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики трехфазного асинхронного двигателя |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. | 2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Промежуточная аттестация экзамен |  | 2 |  |
| Всего |  | 40 |  |

2.3. Курсовой проект (работа)

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю или дисциплине обязательным или обучающийся имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам).

Тематика курсовых проектов (работ)

- …

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет(ы) Электротехника (наименования кабинетов из указанных в п. 6.1 ОПОП), оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования  - 8 –е издание., стер.-М.Издательский центр «Академия», 1015. – 480 с.

- В.А. Кузовкин, В.В.Филатов, -Электротехника и электроника: учебник СПО – М. : Издательство Юрайт, 2019. -431 с. – (Серия: Профессинальное образование).

3.2.2. Дополнительные источники

1. Наименование.

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. Электротехника: Учебное пособие для проф.тех.училищ. - М.: Издательский центр "Академия", 2010

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники; Учебное пособие для профессиональных училищ. лицеев и колледжей. -Ростов-на-Дону: Феникс.2010.

3. Гальпелин М.Ф. Электротехника и электроника: Учебное пособие. -М.:Форум,2007.

4. Прошин В.М.Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике.

5. Курочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО. -М.: Издательский центр "Академия", 2008.

- Ф.Е. Евдокимов Общая электротехника: Учеб. Для учащ. Неэлектротехн.спец.техникумов- 3-е изд.,испр.-М.: Высш.шк., 2004.-367 с. : ил.

Электротехника и электроника. Электронный образовательный курс.

Интернет-ресурсы:

1. Информация по теме "Электрические цепи постоянного тока" Форма доступа:

http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html

2. Электронный учебник по курсу"Общая электротехника". Форма доступа: http: / / elib.ispu.ru/library/electro 1 / index.htm

3.   Электронный учебник по курсу "Электроника схемотехника". Форма доступа: http:www.toe. stf.mrsu. ru/demoversia/book/index.htm

4. Мультимедийный курс " В мир электричества как в первый раз". Форма доступа:http://www.eltray.com.

5.  Учебник "Электротехника с основами электроники". Форма доступа:

http://www.twirpx.com/file/229100/

6.  Коллекция: естественнонаучные эксперименты. Форма  доступа :

http://www.experiment.edu.ru.

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | выполнения лабораторных работ и контрольных работ; оценка результатов выполнения расчетных лабораторных работ. |
| анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |  |
| определять этапы решения задачи; | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |  |
| выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.

Учебные занятия могут представлены в виде теоретических занятий, лабораторных и практических занятий