краевое Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«емельяновский дорожно-строительный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП 03. Электротехника и электроника

по специальности среднего профессионального образования

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Емельяново

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России №45 от 23.01.2018 г., зарегистрированного в Минюсте России 06.02.2018 №49942.

Организация – разработчик:

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

Разработчик:

Картель Михаил Павлович – преподаватель профессиональных дисциплин первой квалификационной категории краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. общая характеристика рабочей програмы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03 Электротехника и электроника | 4 |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ # ОП. 03 Электротехника и электроника | 5 |
| # 3. условия реализации программы учебной дисциплины ОП. 03 Электротехника и электроника | 14 |
| # 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины ОП. 03 Электротехника и электроника | 16 |

1. общая характеристика   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03  Электротехника и электроника

1.1. Место дисциплины в структуре основновной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной

частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудовании  (по отраслям). Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  СПО 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудовании  (по отраслям).Особое значение дисциплина имеет при формировании развитии ОК01, ОК 02, ПК 2.3.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

уметь:

У.1 – Рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей;

У.2 – Собирать  электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу;

У.3 – Пользоваться  современными электроизмерительными приборами и аппаратами для диагностики электрических цепей;

знать:

З.1 – Сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;

3.2 – Принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники;

3.3 – Методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров;

3.4 – Способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электрических величин

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

| 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Электротехники и электроники: | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём образовательной нагрузки | Нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |
|  |  | Всего занятий | По учебным |  | Консультации |
|  |  |  | Теоретическое обучение | лабораторные и практические |  |
| 2 курс |  |  |  |  |  |
| 4 семестр | 90 | 90 | 50 | 30 | 10 |
| # Итого: | 90 | 90 | 50 | 30 | 10 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2 курс |
|  |  | 4 семестр |
| Объём образовательной нагрузки | 90 | 90 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 90 | 90 |
| практические занятия | 30 | 30 |
| контрольные работы |  |  |
| Консультации | 10 | 10 |

# 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника

| № занятия | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа |  |  | Учебная нагрузка (час.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты освоения учебной дисциплиплины |  |  | Коды формирующие компетенции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объём образовательной нагрузки |  |  | Самостоятельная учебная работа | Всего занятий |  | Нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическое обучение |  |  | Лабораторные и практические |  |  | Консультации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| Всего часов: |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 курс, 4 семестр всего часов: |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Введение | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК-01 |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | Основные характеристики электрического поля | Проводники и диэлектрики. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК-01, ОК-02, |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 | Основные понятия постоянного тока | Закон Ома для участка цепи и полной цепи. Расчёт простых электрических цепей. Закон Джоуля – Ленца. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 7-8 | Практическое занятие №1. л | «Проверка закона Ома для участка цепи» |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | У2, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 9-10 | Практическое занятие № 2. | Последовательное и параллельное соединения. Работа и мощность электрического тока. Законы Кирхгофа. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | У2, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 11-12 | Практическое занятие № 3.(2) л | «Исследование цепи постоянного тока с последовательным и параллельным соединением» |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | У2, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм. |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13-14 | Магнитное поле и его характеристики | Магнитные свойства материалов. Электромагнитная индукция. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 15-16 | Общие сведения о магнитных цепях. Закон электромагнитной индукции. | Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Правило левой руки. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17-18 | Основные характеристики цепей переменного тока. | Свойства активного, индуктивного, емкостного элементов в цепи переменного тока. Методы расчёта цепей с активным и реактивными элементами. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У3, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 19-20 | Неразветвлённые цепи переменного тока | Первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. Электрическая цепь с последовательным соединением элементов. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У3, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 21-22 | Разветвлённые цепи переменного тока | Электрическая цепь с параллельным соединением элементов. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 23-24 | Практическое занятие № 4(3)л | «Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности» |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 25-26 | Практическое занятие №5 | Расчёт однофазной цепи переменного тока |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 27-28 | Первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме. | Расчёт однофазной цепи переменного тока на законы Кирхгофа. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Трёхфазные цепи. |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-30 | Соединение обмоток трёхфазного генератора. |  |  | Соединение нагрузки «звездой», «треугольником». | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 31-32 | Практическое занятие№6. |  |  | Расчёт трёхфазной цепи | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 33-34 | Практическое занятие № 7.(4) |  |  | «Исследование работы трёхфазной цепи при соединении потребителей «звездой» и «треугольником» | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.6. Электрические измерения |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-36 | Средства измерения электрических машин. |  | Устройство электроизмерительных приборов. Погрешность измерения. |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 37-38 | Практическая работа № 8 |  | Измерение физических величин измерительными приборами. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-40 | Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. |  |  | Режимы работы, типы трансформаторов. Холостой ход, короткое замыкание, работа под нагрузкой. | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 41-42 | Принцип действия и устройство трёхфазного трансформатора. |  |  | Режимы работы, типы трансформаторов. Холостой ход, короткое замыкание, работа под нагрузкой. | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43-44 | Практическое занятие № 9 |  |  | Расчёт параметров трансформаторов | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 45-46 | Практическое занятие № 10 (5) |  |  | «Испытание однофазного трансформатора» | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.8 Электрические машины переменного тока |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-48 | Устройство, принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. | Основные параметры и характеристики трёхфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения трёхфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 49-50 | Устройство, принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. | Понятие о скольжении. Использование трёхфазных асинхронных двигателей для привода машин и механизмов на асфальтобетонных и других заводах. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 51-52 | Понятие об однофазных асинхронных двигателях. | Использование этих двигателях в ручных электрических машинах, применяемых при дорожных и строительных работах. Синхронные машины, генераторы, передвижные электростанции. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 53-54 | Практическое занятие № 11(6) | «Испытание трёхфазного двигателя с короткозамкнутым ротором» |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-56 | Устройство и принцип действия машин постоянного тока: генераторов и двигателей. | Основные характеристики машин постоянного тока. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 57-58 | Устройство и принцип действия машин постоянного тока: генераторов и двигателей | Электродвигатели постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки возбуждения, механические и рабочие характеристики. Пуск в ход, регулирование частоты вращения, реверсирование и торможение. Потери энергии и КПД постоянного тока. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 59-60 | Практическое занятие №12 | Расчёт машин постоянного тока |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 61-62 | Практическое занятие №13(7) | «Испытание работы машин постоянного тока. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | У1, З1 |  |  | ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-06, ОК-09 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.10 Основы электропривода |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62-64 | Электроприводы | Классификация электроприводов, режимы работы. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 1.11 Передача и распределение электрическое энергии. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-66 | Простейшие схемы электроснабжения. | Принципы работы проводов и кабелей. Электроснабжение промышленных предприятий, Трансформаторные подстанции. Электрические сети промышленных предприятий. Современные схемы электроснабжение промышленных предприятий от энергетической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические сети промышленных предприятий. Защитное заземление и защита цепей электроснабжения. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Раздел 2 Электроника |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Полупроводниковые приборы. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67-68 | Электрофизические свойства полупроводников. | Собственная и примесная проводимость. Образование и свойства р-п перехода. Принцип работы и применение полупроводниковых диодов, транзисторов. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 2.2. Выпрямители. |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69-71 | Принцип построения выпрямителей. | Схемы и работа выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Основные сведения о выпрямителях. Однофазные выпрямители: схемы, принцип действия, графическая иллюстрация работы, основные соотношения между электрическими величинами. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 71-72 | Практическое занятие № 14(8) | «Исследование работы выпрямителя» |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Основы микроэлектроники |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73-74 | Основные направления развития микроэлектроники. | Классификация устройств микроэлектроники. Применение. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75-76 | Основные понятия об электронном генераторе | Основные понятия об электронном генераторе, условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| 77-78 | Общие сведения об электронных приборах | Электронно-лучевая трубка, Электронный осциллограф, его назначение. Электронный вольтметр. |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 З3, З4 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
| Тема 2.5 Основы устройства и работы электронных систем зажигания. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79-80/1 | Теоретические основы работы системы зажигания на бензиновых двигателях. | Теоретические основы работы системы зажигания на бензиновых двигателях. Функции, устройства и работа транзисторного коммутатора и датчиков |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | У1, З1 |  |  | ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06 | ПК1.2 ПК2.3 |  |
|  | Консультации |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81- 82/ 1-2 | Электрические цепи постоянного тока. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83-84/ 3-4 | Электрические машины переменного тока |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85-86/ 5-6 | Электрические машины постоянного тока |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87-88/ 7-8 | Полупроводниковые приборы. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 89-90/ 9-10 | Электронные генераторы и измерительные приборы. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника и электроника».

3.1.1.Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

- образцы электроизмерительных приборов;

- образцы коммутационной аппаратуры;

- образцы однофазных трансформаторов;

- стенды принципиальных электрических схем электроприборов.

3.1.2.Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

3.1.3. Контрольно-измерительные материалы:

-контрольные вопросы;

-тесты;

-карточки;

-тематические зачеты;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзяков Ф.Н. Электротехника: учебник для нач.проф.образования. – М.: Академия, 2008. – 265 с.

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. – 310 с.

- Шварцберг В.Р. ЭОР: Электротехника и электроника электронный образовательный ресурс, 2013

- Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. Электротехника и электроника: Учебник.  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008.

- Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум: Учебник. ОИЦ «Академия», 2010.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: Учебник.  ОИЦ «Академия», 2010.

Дополнительные источники:

- Краевой учебно-методический центр начального профессионального и дополнительного образования. Сборник тестовых заданий по предметам электротехнического цикла. – Красноярск, 2005. – 98 с.

- Волкомор А.Н. Методические рекомендации к выполнению практических работ по предмету «Электротехника».– Красноярск: ГОУ КУМЦ ДПО, 2008. – 40 с.

- Рыбаков И.С. Электротехника ИД «Риор», 2007

Дроздов В.Ю., Некрестьянова С.Я., Солнцев В.Б. «Методическое

пособие к лабораторным работам по автомобильной электронике». М.

2009

Интернет–ресурсы:

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный.— Загл. с экрана.

- Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

- http://www.chtivo.ru/

- http://festival.1september.ru/

- http://www.openclass.ru/

- http://dom-en.ru/sprav/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Электротехника осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи | Умение правильно: - читать принципиальные и электрические схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; - собирать электрические схемы; - проводить пайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; Знание: - электротехническую терминологию; - основные законы электротехники; - правила графического изображения элементов электрических схем; - методы расчета электрических цепей; | Текущий контроль: - выполнение индивидуальных домашних заданий; - тестирование; - экспертное оценивание выполнения лабораторно-практических работ |
| Раздел 2. Электротехнические устройства | Умение правильно: - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; Знание: - принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами | Текущий контроль: - выполнение индивидуальных домашних заданий; - тестирование; - экспертное оценивание выполнения лабораторно-практических работ |
| Раздел 3. Производство и потребление электроэнергии | Умение правильно: - читать схемы электроснабжения; - выбирать основные электротехнические материалы; Знание: - производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии; - способы экономии электроэнергии; | Текущий контроль: - выполнение индивидуальных домашних заданий; - тестирование; - экспертное оценивание выполнения лабораторно-практических работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

| Результаты (освоение, профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -демонстрация интереса к будущей профессии; -активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | Оценка возможностей и проявляемого интереса к изучению материала |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -правильность выбора и применение способов решения профессиональных задач в области организации работ; -демонстрация правильной последовательности действий во время выполнения практических работ, заданий. | Проверка на соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ; Экспертная оценка выполнения практических работ. |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | -решение стандартных и нештатных профессиональных задач в области собственной; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Оценка результата выполненной работы |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные. | Оценка результатов поиска необходимой информации |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; -работа с различными прикладными программами | Оценка количества и качества используемых информационно-коммуникационных технологий |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертная оценка качества общения |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | Экспертная оценка использования профессиональных навыков в подготовке к службе в Вооруженных силах РФ |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -правильность самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития и планирования повышения квалификации. | Экспертная оценка знаний и умений для применения самостоятельного определения задач. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - правильность выбора и применений технологий в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка выбора и применений технологий в профессиональной деятельности. |

| Результаты (освоение профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. | - умение обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. | Тестирование знаний Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. | - умение обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. | Тестирование знаний Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. | - умение выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | - демонстрация правильного определения технического состояния систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | - умение вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ. | - умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при выполнении работ. | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. | - умение составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |
| ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения. | - демонстрация документации для лицензирования производственной деятельности структурного подразделении. | Тестирование знаний. Экспертная оценка знаний и умений. |