МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КОЗУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ. 01. Технические измерения

по профессии среднего профессионального образования:

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

(код, наименование профессии/ специальности)

пгт. Козулька 2022г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии (профессиям) среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, утвержденный приказом Минобрнауки России № 835 от 02.08.2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013г. № 29562

Организация - разработчик:

Козульский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

Разработчики:

Жуков Леонид Александрович - преподаватель Козульского филиала краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОПЦ.  01. Технические измерения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.01 Технические измерения входит в обязательную часть общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

У.1 анализировать техническую документацию;

У.2 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;

У.3 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных размеров;

У.4 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам;

У.5 выполнять графики полей допусков, по выполненным расчетам;

У.6 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.

знать:

З.1 систему допусков и посадок;

З.2 квалитеты и параметры шероховатости;

З.3 основные принципы калибровки сложных профилей;

З.4 основы взаимозаменяемости;

З.5 методы определения погрешностей измерений;

З.6 основные сведения о сопряжениях в машиностроении;

З.7 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку;

З.8 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;

З.9 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;

З.10 наименования и свойства комплектуемых материалов;

З.11 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов;

З.12 методы и средства контроля обработанных поверхностей.

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать:

- общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонтов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины Технические измерения:

|  | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная | Самостоятельная работа | Обязательная аудиторная |  |
|  |  |  | теоретическая | в т. ч. лабораторные и практические |
| 1 курс | 48 | 16 | 32 | 16 |
| 2 семестр | 48 | 16 | 32 | 16 |
| Итого: | 48 | 16 | 32 | 16 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Технические измерения

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего: | 1 курс |
|  |  | 2 семестр |
| Максимальная учебная нагрузка | 48 | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 32 | 32 |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные занятия | 8 | 8 |
| практические занятия | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 16 | 16 |
| в том числе: |  |  |
| внеаудиторная самостоятельная работа | 16 | 16 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические измерения»

| № занятия | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа | Учебная нагрузка (час.) |  |  |  | Знания, умения, практический опыт | Коды формирующие компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная | Самостоятельная работа | Обязательная аудиторная |  |  | ОК | ПК |  |  |
|  |  |  |  |  | теоретическая | В т.ч. лабораторные и практические |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Всего часов: |  |  | 48 | 16 | 32 | 16 |  |  |  |  |  |
| 1 курс. 2 семестр всего часов: |  |  | 48 | 16 | 32 | 16 |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Понятие о взаимозаменяемости | Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Функциональная взаимозаменяемость. Внешняя взаимозаменяемость. Полная и неполная взаимозаменяемость. Внутренняя взаимозаменяемость. | 1 |  | 1 |  | З.4 У.1 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Принципы стандартизации. |  | 1 | 1 |  |  | З.4 У.1 | ОК1.ОК2. ОК3.ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК 3.3 |  |  |
| 2 | Поверхности, размеры, отклонения и допуски | Поверхность деталей. Размеры деталей. Отклонения от размеров деталей. Понятие о допуске размера. | 1 |  | 1 |  | З.4 У.1 У.2 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Документы в области стандартизации. |  | 1 | 1 |  |  | З.2 З.4 У.1 У.2 | ОК1.ОК2. ОК3.ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 3-4 | Практическая работа№1. Работа с технической документацией |  | 2 |  | 2 | 2 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3.ОК4. ОК5.ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 5 | Система допусков и посадок | Виды допусков и посадок. Посадки с зазором. Посадки с натягом. Переходные посадки. | 1 |  | 1 |  | З.2 З.4 У.1 У.2 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 6-7-8 | Лабораторная работа№1. Определение предельных отклонений размеров по стандартам технической документации |  | 3 |  | 3 | 3 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Качество продукции. |  | 1 | 1 |  |  | З.2 З.4 У.1 У.2 | ОК1.ОК2. ОК3.ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Гладкие калибры и их допуски | Калибры. Гладкие калибры. Предельные калибры. Калибры- пробки. Допуски калибров. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК 3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Обозначение посадок на чертежах. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК 3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 10-11-12 | Практическая работа№2. Выполнение расчетов величин предельных размеров и допусков по чертежам |  | 3 |  | 3 | 3 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 3. Основы технических измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Понятие об измерениях и единицах физических величин | Государственная система обеспечения единства измерений. Понятия об измерениях и единицах физических величин. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Основные понятия о метрологическом обеспечении изделий. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Российская система измерений. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 4. Средства измерения и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Метрологические характеристики средств измерений и контроля. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 14 | Штангенинструменты | Виды штангенинструментов. Штангенциркули. Штангенглубиномер. Штангенрейсмус | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Измерительные линейки. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 15 | Микрометрические инструменты | Микроскопические инструменты. Микрометрический нутромер. Микрометрический глубиномер. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Поверочные линейки и плиты. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 16-17 | Лабораторная работа№2. Работа с контрольно-измерительными приборами и инструментами. |  | 2 |  | 2 | 2 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 5. Точность формы деталей. Шероховатость поверхностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Отклонения формы и расположения поверхностей |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 18 | Шероховатость и волнистость поверхности | Шероховатость поверхностей. Условные обозначения шероховатостей поверхностей. Волнистость поверхности. Влияние точности геометрической формы поверхностей. Контроль точности формы, расположения и шероховатости поверхностей. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 19 | Сопряжение деталей | Виды сопряжений деталей | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 20-21-22 | Практическая работа№3. Определение характера сопряжения по чертежам |  | 3 |  | 3 | 3 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Условия измерений и контроля. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 6. Допуски и посадки подшипников качения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Допуски и посадки подшипников качения | Допуски и посадки подшипников качения | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 7. Допуски на угловые размеры и конические соединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Допуски на угловые размеры, конические соединения | Допуски на угловые размеры. Конические соединения. Применение. Основные параметры | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 8. Допуски на резьбу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Допуски и посадки резьб | Основные типы, параметры и условия работы резьб и резьбовых соединений. Посадки с зазором. Допуски метрических резьб на деталях из пластмасс. Посадки с натягом и переходные. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Характеристика крепежных резьб. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 26-27-28 | Лабораторная работа№3. Выполнение графиков полей допусков |  | 3 |  | 3 | 3 | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 9.Методы и средства измерения конусов, углов и резьб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Методы и средства контроля и измерения углов и конусов | Методы и средства контроля и измерения углов и конусов. Контроль углов угольниками. Тригонометрические или косвенные измерения углов. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Методы и средства контроля резьбы |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| Тема 10. Допуски и посадки шпоночных, шлицевых, зубчатых и червячных передач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений | Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. Соединения призматическими и сегментными шпонками. Соединения клиновыми и тангенциальными шпонками. Допуски и посадки прямобочных шлицевых соединений. Допуски и посадки эвольвентных шлицевых соединений. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 31 | Допуски на зубчатые и червячные передачи | Допуски цилиндрических зубчатых колес и передач. Показатели нормы контакта зубьев в передаче. Виды сопряжений зубьев зубчатых колес в передачах. Основные особенности систем допусков для конических, гипоидных, червячных и реечных зубчатых передач. | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Разновидность передач по назначению. |  | 1 | 1 |  |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |
| 32 | Итоговое занятие в виде дифференцированного зачета |  | 1 |  | 1 |  | З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З.7 З.8 З.9 З.10 З.11 З.12 У.1 У.2 У.3 У.4 У.5 У.6 | ОК1.ОК2. ОК3.ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. | ПК2.4 ПК3.3 |  |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины «Технические измерения»  требует наличия учебного кабинета

3.1.1.Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий

3.1.2.Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.С.А.Зайцев, А. Д. Куранов, А.Н. Толстов ,Допуски и технические измерения.Москва. Издательский центр «Академия» 2014.

2.Т.А. Багдасарова, Допуски и технические измерения. Лабораторно- практические работы. Москва. Издательский центр «Академия» 2014.

3.С.А.Зайцев, А. Д. Куранов, А.Н. Толстов ,Допуски и посадки. Москва. Издательский центр «Академия» 2012.

4.Ганевский Г.М. ,  Голдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учеб для нач. проф. Образования.– М.: ПрофОбрИздат, 2007. -87с.

## 5.Зайцев С.А., Грибанов  Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: -М.: Издательский центр Академия, 2010.- 235с.

## 6.Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические измерения в машиностроении. М.: Издательский центр Академия,2010.-125с.

Дополнительные источники:

## 1.ГОСТ 25346-89  ЕСДП. Ряды допусков и основные отклонения

2.ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

3.ГОСТ 8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования.

## 4. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н.; Контрольно-измерительные приборы и инструменты.- М.: Издательский центр Академия, 2010.- 345с.

5.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. /Контрольные материалы/.-М.: ОИЦ Академия, 2010.-98с.

6.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. /Лабораторно-практические материалы/ . -М: ОИЦ Академия, 2010.- 125с.

## 7.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. /Рабочая тетрадь/-М.: ОИЦ Академия, 2010.-89с.

Интернет- ресурсы:

### Технические измерения и приборы [ Электронный ресурс] /форма доступа / www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc , свободный.

### Технические измерения - Изготовление изделий из металла [Электронный ресурс] /форма доступа / machineguide.ru/publ/izgotovlenie_izdelii_iz.../22-1-0-77,свободный.

### Допуски и технические измерения[ Электронный ресурс] /форма доступа/ elmashina.ru/content/blogcategory/19/40/, свободный.

### Технические измерения в машиностроении [ Электронный ресурс] /форма доступа/- www.academia-moscow.ru/offine/_books/fragment_8220.pdf, свободный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  Технические измерения  осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов | Умение правильно: - определять взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. Знание: - видов взаимозаменяемости; - понятия о погрешности и точности размера. | Текущий контроль. |
| Тема 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. | Умение правильно: -создавать между валом и отверстием наименьшего гарантированного зазора. Знание: -основных принципов построения системы допусков и посадок; -обозначения посадок на чертежах; -порядка выбора и назначение квалитетов точностей и посадок. | Текущий контроль: -тестирование; -оценивание выполнения практических работ |
| Тема3. Основы технических измерений. | Умение правильно: -определять погрешности измеряемых величин. Знание: -единиц физических величин; -погрешностей измерений; -видов измерений. | Текущий контроль: -тестирование; -оценивание выполнения практических работ |
| Тема 4. Средства измерения и контроля | Умение правильно: -пользоваться штангенинструментами, средствами измерений с механическим преобразованием, с оптическим и оптико-механическим преобразованиями Знание: - плоскопараллельных концевых мер длины; - штангенинструментов и микрометрических инструментов; -средств измерений с механическим преобразованием; -средств измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием; -средств измерений и контроля линейных размеров; | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |
| Тема 5. Точность формы деталей. Шероховатость поверхностей. | Умение правильно: -определять точность форм деталей; -пользоваться приборами для определения шероховатости поверхностей. Знание: - отклонений форм и расположения поверхностей; -видов шероховатостей и волнистостей поверхностей; -видов контроля точности формы, расположения и шероховатости поверхностей. | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |
| Тема 6. Допуски и посадки подшипников качения. | Умение правильно: -выбирать допуски и посадки подшипников качения. Знание: - класса точности подшипников качения; -допусков и посадок подшипников качения. | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |
| Тема 7. Допуски на угловые размеры и конические соединения. | Умение правильно: -выбирать допуски и посадки на угловые размеры и конические соединения. Знание: -допусков на угловые размеры; -допусков и посадок конических соединений. | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |
| Тема 8. Допуски на резьбу | Умение правильно: -выбирать допуски и посадки резьбовых соединений. Знание: -основных типов, параметров и условий работы резьб; - допусков и посадок метрических резьб; -допусков и посадок трапецеидальных и упорных резьб. | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |
| Тема 9. Методы и средства измерения конусов, углов и резьб. | Умение правильно: -пользоваться средствами контроля. Знание: -методов и средств контроля и измерения углов и конусов; -методов и средств контроля измерения цилиндрических резьб. | Текущий контроль: -тестирование; -оценивание выполнения практических работ |
| Тема 10. Допуски и посадки шпоночных, шлицевых, зубчатых и червячных передач. | Умение правильно: -выбирать допуски и посадки шпоночных, шлицевых, зубчатых и червячных передач. Знание: -допусков и посадок шпоночных соединений; -допусков и посадок шлицевых соединений; -допусков и посадок зубчатых передач; -допусков и посадок червячных передач. | Текущий контроль: -тестирование; - оценивание выполнения практических работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоение общих компетенций) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии; -активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности | Оценка возможностей и проявляемого интереса к изучению материала |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | -правильность выбора и применение способов решения профессиональных задач при управлении тракторами; -демонстрация правильной последовательности действий во время выполнения практических работ. | Проверка на соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ. Оценка выполнения практических работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -решение стандартных и внештатных профессиональных задач в области собственной деятельности при управлении тракторами; -самоанализ и коррекция результатов собственной работы. | Оценка результата выполненной работы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные. | Оценка результатов поиска необходимой информации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; -работа с различными прикладными программами | Оценка количества и качества используемых информационно-коммуникационных технологий |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -взаимодействие с коллективом обучающихся и преподавателями в ходе обучения | Оценка качества общения |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | Оценка использования профессиональных навыков в подготовке к службе в Вооруженных силах РФ |

| Результаты (освоение профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин. | Умение пользоваться измерительными приборами. Умение читать чертежи. | Оценка выполнения практических заданий. |
| ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонтов. | Умение пользоваться измерительными приборами. Умение читать чертежи. | Оценка выполнения практических заданий. |