УТВЕРЖДАЮ

Директор

Емельяновского  дорожно-

строительного техникума                                                                                                                                     ____________В.П.Калачев

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – УСЛУГИ)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование (вид) объекта Учебный корпус

Адрес объекта, на котором предоставляется услуги: 662050, Красноярский край, р.п.Козулька, ул.Школьная 6А

Наименование предоставляемой услуги: среднее профессиональное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1180,4кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 42 958 кв.м

Название организации, которая предоставляет услуги населению, (полное наименование согласно УСТАВУ Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум.

Юридический адрес: 663020, Красноярский край, п. Емельяново, ул.СПТУ-81, строение 2М

Адрес места нахождения организации: 662050, Красноярский край, р.п.Козулька, ул.Школьная 6А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): - государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Красноярского  края, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122

II.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)    200чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов:(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Да |
| 22 | сменные кресла-коляски | Нет |
| 33 | адаптированные лифты | Нет |
| 44 | поручни | Нет |
| 65 | пандусы | Нет |
| 66 | подъемные платформы (аппарели) | Нет |
| 77 | раздвижные двери | Да |
| 88 | доступные входные группы | Да |
| 99 | доступные санитарно-гигиенические помещения | Нет |
| 110 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Нет |
| 111 | Размещение оборудования и носителей информации. Необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения) | Нет |
| 121 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Да |
| 113 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет |
| 1 | иные | - |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Да |
| 22 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Нет |
| 33 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет |
| 44 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Нет |
| 55 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Нет |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Да |
| 66 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Нет |
| 77 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 88 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Нет |
| 99 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Нет |
| 110 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Нет |
| 111 | иные | - |

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N пп/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <**> | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 11 | Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов | 2026-2029 г (в пределах финансирования) |
| 22 | Обеспечить допуск на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ | 2026-2029 г (в пределах финансирования) |
| 33 | Обеспечить соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 2026-2029 г (в пределах финансирования) |
| 44 | Обеспечить наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | 2026-2029 г (в пределах финансирования) |

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ________________________ 20____ г.

3. Решения Комиссии ______________________от «____» ___ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Емельяновского дорожно-

строительного техникума                                                                                                                                                        ___________В.П. Калачев

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ № ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1180,4 кв.м.

1.4. Год постройки здания  1973г,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: – нет.

Сведения об организации  расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –       согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное  автономное  профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский  дорожно-строительный техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения),  663020,  Красноярский край, п. Емельяново ул. СПТУ-81, строение 2М

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство образования Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  660021, ул. Карла Маркса, д. 122, г. Красноярск, (391) 211-93-10 (приемная), mon@krao.ru, официальный сайт: www.krao.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности -   образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная

2.3. Форма оказания услуг:   на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  -200 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту: Междугородний транспорт,  ж/д транспорт, личный транспорт. Остановка в центральной части поселка по ул. Советская около ж/д вокзала, автовокзала - ул. Центральная –ул. Школьная до остановки «Техникум» (автобусом №1,№2,личным транспортом, такси)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта | приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |  |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ | прил.№7 |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ | прил.№7 |  |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ | прил.№7 |  |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ | прил.№7 |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ | прил.№7 |  |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 11 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 22 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 33 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 44 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 55 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 66 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 77 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 88 | Все зоны и участки | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Емельяновского дорожно-

строительного техникума                                                                                                                                                                                                      __________В.П. Калачев

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.Наименование (вид) объект : Учебный корпус

1.2. Полный почтовый юридический адрес объекта: 662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажа,  1180,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да 42 958 кв.м.

1.4. Год постройки здания  1973г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  -

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное  автономное  профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский  дорожно-строительный техникум»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663020,  Красноярский край, п. Емельяново ул. СПТУ-81, строение 2М

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту : Междугородний транспорт, ж/д транспорт, личный транспорт. Остановка в центральной части поселка по ул. Советская около ж/д вокзала, автовокзала - ул. Центральная –ул. Школьная до остановки «Техникум» (автобусом №1,№2,личным транспортом, такси)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком)  5мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути -нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2012

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 11 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 22 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 33 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 44 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 55 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 66 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 11 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | прил.№7 | 1,2 |
| 22 | Вход (входы) в здание | ДУ | прил.№7 | 3 |
| 33 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | прил.№8 | 4,5 |
| 44 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | прил.№8 | 5 |
| 55 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | прил.№8 | 6,7 |
| 66 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | прил.№8 |  |
| 77 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | прил.№7 | 1,2 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями;  а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. Перед дверными проемами и входами нет пандуса ,кнопки вызова помощника,  нет предупреждающей и тактильной  разметки о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 11 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 22 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 33 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 44 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 55 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 66 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 77 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с бюджетным финансированием в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________не требуется_______________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________________;

4.4.6. другое ______________________-____________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  ______

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ         ____________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на  2 л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на 2 л.

3. Путей движения в здании                                                        на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на  1  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на  2  л.

Результаты фото фиксации  на 12 л.

Руководитель рабочей группы

Зам.директора по АХР                                        _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам.директора по ВР                                              _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                      (Подпись)

Зам.директора по УПР                                       _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                      (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ______

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес:  Учебный корпус. 662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 11 | Вход (входы) на территорию | есть | прил.№7 |  |  |  |  |  |
| .2 | Путь (пути) движения на территории | есть | прил.№7 | 11,2 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию | С, У, Г, К,О (ОДА) | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 13 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| .4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Автостоянка и парковка | есть | прилож .№7 |  |  |  |  |  |
| .6 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | прил.№7 | 1,2 | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ______

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание : Учебный корпус. 662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида категория) | Содержание | Виды работ |
| 21 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кнопка вызова | есть |  |  |  |  |  |  |
| .3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | Прил.№8 | 3 3 | Поверхность покрытия входной площадки не соответствует нормам | С, У, Г | Замена покрытия входной площадки | Работы в рамках капитального ремонта |
| .4 | Дверь (входная) | есть | Прил.№8 | 13 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе | С, У, Г | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе | Работы в рамках капитального ремонта |
| 25 | Тамбур | есть | Прил.№8 | 14,5 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка | С, У, Г | Нанести предупреждающую тактильную разметку | Работы в рамках капитального ремонта |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ | Прил.№7 | 3 | В рамках капитального ремонта |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как условно доступное.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ______

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) здание : Учебный корпус. 662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 31 | Вестибюль | есть | Прил.№8, | 15 | Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях | С, У, Г, К,О (ОДА) | Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку о препятствиях | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |
| .2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| .3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| .4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| .5 | Дверь | есть | Прил.№8, | 9 |  | С, У, Г |  |  |
| .6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | Прил.№8 | 7 5 | Отсутствует пандус Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе | С, У, Г, К,О (ОДА) | Приобретение переносного и приставного пандуса | Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 77 | Общие требования к зоне |  | Прил.№8 | 4,5 | Отсутствует предупредительная информация о препятствиях Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы | С, У, Г, К,О (ОДА) | Разместить предупредительную информацию о препятствиях Установить предупреждающие тактильные полосы | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Фойе первого этажа | ДУ | Прил.№8 | 4,5 | В рамках текущего ремонта |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны, путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение №4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ______

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) учебная часть

Вариант I – зона обслуживания инвалидов: здание Учебный корпус.  662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 41 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| .4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны, оценено как не удовлетворительно.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ________ 20___ г. № ____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:  здание Учебный корпус.  662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 51 | Туалетная комната | есть | Прил. №8 | 56,7 | Не установлена туалетная кабинка для граждан инвалидов на креслах-колясках | С, У, Г, К,О (ОДА) | Установить туалетную кабинку для граждан инвалидов на креслах-колясках | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств |
| 52 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Бытовая комната (гардеробная) | да | Прил. №8 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ВНД |  | 6,7 | Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (туалетная комната) оценено как недоступное.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» _______ 20___ г. № ___

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: здание Учебный корпус.                     662050, Красноярский край, р. п. Козулька, ул.Школьная 6А

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 61 | Визуальные средства | нет | Прил7 | 5 |  | Г,С |  |  |
| .2 | Акустические средства | нет | Прил.7 | 5 |  | Г | Оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы | Работы в рамках капитального ремонта по мере выделенных средств |
| 63 | Тактильные средства | есть | Прил.7 | 5 |  | С |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Коридор, холл 1- го этажа | ВНД | Прил.7 | 5 | Капитальный ремонт по мере выделения денежных средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как недоступное.

Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории ______________________________ на _____________год

| № | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)*** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)