Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

| СОГЛАСОВАНО Директор _____________________ (наименование организации-участника) ______________________________ ______________________________ (И.О.Ф. директора) « » ____________ 2026 г. МП | УТВЕРЖДАЮ Директор Емельяновского дорожно-строительного техникума ____________ В.П. Калачев Приказ от «21» октября 2026 г. № 258п МП |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ НА ГИА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОФЕССИЯ РАБОЧЕГО:

104198 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(код и наименование профессии рабочего, должности служащего)

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 2 разряд

(квалификация, квалификационный разряд, класс, категория, уровень квалификации по соответствующей профессии рабочего, должности служащего (при наличии таких разрядов, классов, категорий, уровня квалификации))

пгт Емельяново, 2026

## 1 Пояснительная записка

## Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки (далее - программа профессиональной подготовки, образовательная программа) по профессии рабочего для лиц, не сдавших ГИА,

## 104198 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

## (код и наименование профессии рабочего, должности служащего)

## Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 2 разряд

## (квалификация, квалификационный разряд, класс, категория, уровень квалификации по соответствующей профессии рабочего, должности служащего (при наличии таких разрядов, классов, категорий, уровня квалификации))

## разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», приказами Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 16.10.2026 N 843-п "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение лиц, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедших государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых осуществляется такое профессиональное обучение, а также порядка организации такого профессионального обучения" и Единым тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30, с последующими изменениями.

Образовательная программа предназначена для обеспечения прохождения профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего (должности служащего) (далее - программа профессиональной подготовки, образовательная программа) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получивших на ГИА по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедших ГИА по указанным образовательным программам в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (далее - для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты).

Вид профессиональной деятельности по данной профессии рабочего: Уборка и санитарное содержание зданий и прилегающих территорий, сезонная подготовка обслуживаемых объектов, устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам.

Основная цель вида профессиональной деятельности по данной профессии рабочего: Обеспечение надлежащего санитарного состояния зданий, сооружений и прилегающих территорий, а также выполнение сезонных работ и мелкого ремонта в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами безопасности.

Содержание образовательной программы представлено пояснительной запиской, требованиями к результатам освоения образовательной программы, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов и практики, условиями реализации образовательной программы (кадровыми, учебно-методическими, материально-техническими), оценкой результатов освоения образовательной программы.

Требования к результатам освоения образовательной программы разрабатываются на основе установленных квалификационных требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30, с последующими изменениями.

Учебный план определяет циклы (базовый и специальный) и перечень учебных предметов, учебной практики, обязательную учебную нагрузку 
по учебным предметам (в т.ч. теоретическое обучение и практические занятия) и учебной практике, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Учебный план определяет циклы (базовый и специальный) и перечень учебных предметов, учебной практики, обязательную учебную нагрузку по учебным предметам (в т.ч. теоретическое обучение и практические занятия) и учебной практике, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Календарный учебный график отражает количество недель (дней) теоретического обучения, учебной практики, итоговой аттестации по календарным периодам, чередование теоретического обучения и учебной практики, дату начала и окончания освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом.

Рабочие программы учебных предметов и учебной практики определяют результаты обучения, содержание обучения, последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Условиям реализации образовательной программы включают кадровые, информационно-методические и материально-технические условия реализации данной программы.

Оценка результатов освоения образовательной программы.

Оценка результатов освоения образовательной программы предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию на основании разработанных организацией оценочных материалов. При сетевой форме оценка результатов освоения образовательной программы предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию на основании разработанных организацией-участником оценочных материалов.

Порядок проведения учебной практики, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена определяются локальными нормативными актами организации.

При сетевой форме реализации образовательных программ порядок проведения учебной практики, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными нормативными актами организации-участника.

Профессиональное обучение лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты, осуществляется в очной форме.

Срок освоения образовательной программы составляет 6 месяцев, объём образовательной программы – 450 часов.

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 30 академических часов в неделю.

При реализации программ профессиональной подготовки для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты, организация (при сетевой форме-организация-участник) вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматриваться возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

2 Требования к результатам освоения образовательной программы

Обучающийся, освоивший программу профессиональной подготовки по профессии рабочего

104198 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

(код и наименование профессии рабочего, должности служащего)

2 разряд

(квалификация, квалификационный разряд, класс, категория, уровень квалификации по соответствующей профессии рабочего, должности служащего (при наличии таких разрядов, классов, категорий, уровня квалификации))

для лиц, не сдавших ГИА, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими выбранным видам деятельности, сформированными на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30, с последующими изменениями.

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.1 Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.) |
|  | Умения: пользоваться уборочным инвентарем и механизмами; проводить сухую и влажную уборку помещений; осуществлять сбор и транспортировку мусора; соблюдать санитарные нормы и правила |
|  | Знания: постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий; правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого уборочного оборудования; правила безопасности при выполнении уборочных работ |
| ПК.2 Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков |
|  | Умения: осуществлять очистку территории от снега и наледи; проверять готовность зданий и оборудования к сезонной эксплуатации; применять противогололедные материалы |
|  | Знания: правила подготовки зданий и оборудования к сезонной эксплуатации; требования к зимнему содержанию территорий; правила безопасной работы при очистке крыш и территорий от снега и льда |
| ПК.3 Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: устранение повреждений и неисправностей по заявкам |
|  | Умения: выявлять мелкие повреждения конструкций и оборудования; выполнять мелкий (замена крепежа, мелких деталей, устранение простых неисправностей); использовать инструменты и материалы для мелкого ремонта |
|  | Знания: виды мелких повреждений и неисправностей; порядок приема и регистрации заявок; правила использования ручного инструмента и материалов для мелкого ремонта; требования безопасности при выполнении ремонтных работ |
| ПК 4. Выявление потенциальных опасностей, анализ связанных с ними рисков, планирование и реализация профилактических мер | Трудовые действия: принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту |
|  | Умения: использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения применять первичные средства пожаротушения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Знания: основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации задачи и основные мероприятия гражданской обороны способы защиты населения от оружия массового поражения меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ПК 5. Обеспечение на практике безопасности, грамотного использования средств защиты и соблюдения безопасных приёмов работы | Трудовые действия: принятие мер для исключения производственного травматизма применение средств индивидуальной защиты применение безопасных методов выполнения работ |
|  | Умения: проводить идентификацию производственных факторов в сфере профессиональной деятельности использовать экобиозащитную технику пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения |
|  | Знания: особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда правила безопасности при производстве работ |

## 3 Учебный план

| Индекс учебного предмета | Учебные предметы | Количество часов обязательной учебной нагрузки, час. |  |  | Промежуточная аттестация (формы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| #### 5.1 | #### Базовый цикл |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Безопасность жизнедеятельности | 96 | 72 | 24 | зачёт |
| 5.1.2 | Охрана труда | 24 | 12 | 12 | зачёт |
| 5.1.3 | Материаловедение | 20 | 12 | 8 | зачёт |
| 5.1.4 | Слесарное дело | 20 | 12 | 8 | зачёт |
| 5.1.5 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 24 | 12 | 12 | зачёт |
| 5.1.6 | Электротехника и электрооборудование | 20 | 12 | 8 | зачёт |
| 5.1.7 | Основы технического черчения | 20 | 12 | 8 | зачёт |
|  | Итого | 224 | 144 | 80 |  |
| #### 5.2 | #### Специальный цикл |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Технология ремонтно-строительных работ | 24 | 14 | 10 | зачёт |
| 5.2.2 | Системы отопления, водоснабжения, канализации | 24 | 14 | 10 | зачёт |
| 5.2.3 | Уборка и санитарное содержание | 36 | 22 | 14 | зачёт |
| 5.2.4 | Устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам | 24 | 16 | 8 | зачёт |
|  | Итого | 108 | 66 | 42 |  |
| 5.3 | Практическая подготовка (учебная практика) |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Практическая подготовка (учебная практика) | 108 | - | 108 | зачёт |
| #### 5.4 | #### Квалификационный экзамен |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Квалификационный экзамен | 10 | Х | Х | Х |
|  | Всего | 450 | Х | Х | Х |

| 4 Календарный учебный график профессиональной подготовки по профессии рабочего 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение с 01.11.2026 по 30.04.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс | Наименование циклов, предметов | Месяц | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |
|  |  | № недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | даты | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30н-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-31м 1-2 ап | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 |
|  |  | рабочих дней | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | К | К | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | обязат. учебная нагрузка всего, час. | в том числе по неделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовый цикл | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Безопасность жизнедеятельности | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.1.2 | Охрана труда | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Материаловедение | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Слесарное дело | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 24 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | К | К | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Электротехника и электрооборудование | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Основы технического черчения | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | К | К | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Специальный цикл | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Технология ремонтно-строительных работ | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | К | К | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Системы отопления, водоснабжения, канализации | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | К | К | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Уборка и санитарное содержание | 36 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | К | К | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Практическая подготовка (учебная практика) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |  |
| 5.4 | Квалификационный экзамен | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Всего | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная нагрузка в неделю |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | К | К | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 |

5 Рабочие программы учебных предметов

### 5.1 Базовый цикл

5.1.1 Рабочая программа учебного предмета "Безопасность жизнедеятельности"

Учебный предмет "Безопасность жизнедеятельности" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 96 час., в том числе: теоретические занятия – 72 час., практические занятия – 24 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Безопасность жизнедеятельности" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 4. Выявление потенциальных опасностей, анализ связанных с ними рисков, планирование и реализация профилактических мер | Трудовые действия: принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту |
|  | Умения: использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения применять первичные средства пожаротушения ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Знания: основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации задачи и основные мероприятия гражданской обороны способы защиты населения от оружия массового поражения меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ПК 5. Обеспечение на практике безопасности, грамотного использования средств защиты и соблюдения безопасных приёмов работы | Трудовые действия: принятие мер для исключения производственного травматизма применение средств индивидуальной защиты применение безопасных методов выполнения работ |
|  | Умения: проводить идентификацию производственных факторов в сфере профессиональной деятельности использовать экобиозащитную технику пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения |
|  | Знания: особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда правила безопасности при производстве работ |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.1.1 Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе |  | 4 |
| 1 | Современные представления о культуре безопасности | Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества и государства. Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). Соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Понятие «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение» | 2 |
| 2 | Влияние поведения на безопасность. Рискориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государства | Общие принципы (правила) безопасного поведения. Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности. Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. Действия, позволяющие предвидеть опасность. Действия, позволяющие избежать опасности. Действия в опасной и чрезвычайной ситуации | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.2 Безопасность в быту |  | 8 |
| 1 | Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при отравлениях | Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в экстренных случаях в ситуациях бытового отравления | 2 |
| 2 | Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них | Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое). Первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях | 2 |
| 3 | Пожарная безопасность в быту | Практическое занятие: Основные правила пожарной безопасности в быту. Термические и химические ожоги. Основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при ожогах | 2 |
| 4 | Безопасное поведение в местах общего пользования | Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. Правила безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействие с ними | 2 |
|  | 5.1.1.3 Безопасность на транспорте |  | 10 |
| 1 | Безопасность дорожного движения | История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте | 2 |
| 2 | Безопасность пешехода в разных условиях | Практическое занятие: Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности) | 2 |
| 3 | Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях | Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников) | 2 |
| 4 | Правила безопасного поведения на разных видах транспорта: железнодорожный транспорт, метро | Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации | 2 |
| 5 | Правила безопасного поведения на разных видах транспорта: водный транспорт, авиационный транспорт | Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.4 Безопасность в общественных местах |  | 8 |
| 1 | Опасности социально-психологического характера | Практическое занятие: Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения. Опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек – ребенок, взрослый, пожилой человек, человек с ментальными нарушениями и т.п.) | 2 |
| 2 | Опасности криминального характера |  | 2 |
| 3 | Действия при угрозе или совершении террористического акта, обрушении конструкций | Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения террористического акта. Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций | 2 |
| 4 | Действия при пожаре в общественных местах | Практическое занятие: Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные учреждения) | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.5 Безопасность в природной среде |  | 14 |
| 1 | Основные правила безопасного поведения в природной среде | Практическое занятие: Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в лыжном походе. Особенности обеспечения безопасности в водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS). Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. Сооружение убежища. Получение воды и питания. Способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Первая помощь при перегревании, переохлаждении | 2 |
| 2 | Выживание в автономных условиях |  | 2 |
| 3 | Чрезвычайные ситуации природного характера. Природные пожары | Практическое занятие: Природные чрезвычайные ситуации. Общие правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей среды | 2 |
| 4 | Чрезвычайные ситуации геологического характера: землетрясения, извержения вулканов, оползни, камнепады | Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, камнепады | 2 |
| 5 | Чрезвычайные ситуации гидрологического характера: наводнения, паводки, половодья, сели, снежные лавины, цунами | Опасные гидрологические явления и процессы: наводнения, паводки, половодья, цунами, сели, лавины | 2 |
| 6 | Чрезвычайные ситуации метеорологического характера: бури, ливни, град, мороз, жара | Опасные метеорологические явления и процессы: бури, ливни, град, мороз, жара | 2 |
| 7 | Экологическая грамотность и разумное природопользование | Чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждение | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.6 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи |  | 12 |
| 1 | Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни | Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика». Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека. Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие | 2 |
| 2 | Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями | Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества | 2 |
| 3 | Неинфекционные заболевания. Факторы риска и меры профилактики. Роль диспансеризации в сохранении здоровья | Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия, кровотечения и др.). Состояния, при которых оказывается первая помощь. Основные правила оказания первой помощи | 2 |
| 4 | Психическое здоровье и психологическое благополучие | Практическое занятие: Психическое здоровье и психологическое благополучие. Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие. Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию). Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья | 2 |
| 5 | Первая помощь | Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи | 2 |
| 6 | Первая помощь | Особенности оказания первой помощи при травмах различного характера | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.7 Безопасность в социуме |  | 8 |
| 1 | Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе | Общение и его виды. Межличностные отношения. Эффективное общение. Эмпатия | 2 |
| 2 | Конфликты и способы их разрешения | Практическое занятие: Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; конфликты в малой группе. Факторы способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия проявлению насилия | 2 |
| 3 | Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия | Определение понятия «общение». Особенности общения людей, принципы и показатели эффективного общения. Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа». Способы психологического воздействия. Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны конформизма. Эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации. Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приёмы. Манипуляция и мошенничество | 2 |
| 4 | Психологические механизмы воздействия на большие группы людей | Практическое занятие: Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой группе (заражение; убеждение; внушение; подражание). Деструктивные и псевдопсихологические технологии. Противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.8 Безопасность в информационном пространстве |  | 10 |
| 1 | Безопасность в цифровой среде | Практическое занятие: Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. Приватность, персональные данные. «Цифровая зависимость», её признаки и последствия. Опасности и риски цифровой среды, их источники. Правила безопасного поведения в цифровой среде. Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, правила защиты от мошенников. Правила безопасного использования устройств и программ | 2 |
| 2 | Опасности, связанные с использованием программного обеспечения | Опасности, связанные с использованием программного обеспечения | 2 |
| 3 | Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде | Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. Травля в Сети, методы защиты от травли. Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества. Правила коммуникации в цифровой среде | 2 |
| 4 | Достоверность информации в цифровой среде | Практическое занятие: Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на достоверность. «Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. Ответственность за действия в Интернете. Запрещённый контент. Защита прав в цифровом пространстве | 2 |
| 5 | Защита прав в цифровом пространстве | Защита прав в цифровом пространстве. Что запрещено в сети. Противозаконная сетевая активность | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.9 Основы противодействия экстремизму и терроризму |  | 6 |
| 1 | Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества | Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия. Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность | 2 |
| 2 | Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта | Практическое занятие: Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении контртеррористической операции | 2 |
| 3 | Противодействие экстремизму и терроризму | Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы. Права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.10 Основы военной подготовки |  | 8 |
| 1 | Оборона страны как обязательное условие благополучного развития страны | Роль Вооружённых Сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. Воинские звания и военная форма одежды. Сущность единоначалия. Командиры (начальники) и подчинённые. Старшие и младшие. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Особенности прохождение службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей. Особенности прохождение службы по контракту. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Военно-учебные заведение и военно-учебные центры | 2 |
| 2 | Виды, назначение и характеристики современного оружия | Стрелковое оружие. Назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). Перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия | 2 |
| 3 | Виды оружия массового поражения и поражающие факторы. Средства индивидуальной и коллективной защиты | Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами | 2 |
| 4 | Беспилотные системы и радиосвязь | История возникновения и развития беспилотных авиасистем (БАС). Виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Способы боевого применения БПЛА. Конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа. Морские беспилотные аппараты (автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), безэкипажныекатеры (БЭК). История возникновения и развития радиосвязи. Радиосвязь, назначение и основные требования. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций |  |
|  | Раздел 5.1.1.11 Охрана труда и техника безопасности на производстве |  | 6 |
| 1 | Правовая база. Контроль и надзор за соблюдение требований охраны труда на предприятии | Нормативные документы, определяющие основу системы охраны труда на различных уровнях | 2 |
| 2 | Организация охраны труда на предприятии | Общая схема системы охраны труда на предприятиях различных отраслей производства | 2 |
| 3 | Техника безопасности в профессиональной деятельности | Общие основные положения техники безопасности в профессиональной деятельности (по видам) | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 96 час. из них: теоретич. занятия -72, практ. занятия - 24 |

5.1.2 Рабочая программа учебного предмета "Охрана труда"

Учебный предмет "Охрана труда" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 24 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 12 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Охрана труда" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: соблюдение инструкций по охране труда при выполнении уборочных работ; использование средств индивидуальной защиты (СИЗ); прохождение инструктажей; обеспечение безопасных условий при работе с уборочным инвентарем и моющими средствами; контроль за безопасностью используемого оборудования |
|  | Умения: применять безопасные приёмы работы с уборочным инвентарем; оказывать первую помощь при несчастных случаях; использовать СИЗ; выявлять и устранять опасные факторы на рабочем месте; соблюдать правила гигиены труда |
|  | Знания: законодательство об охране труда; требования к рабочему месту рабочего по комплексному обслуживанию зданий; правила гигиены труда; инструкции по охране труда; основы профилактики травматизма; правила безопасной работы с уборочным оборудованием; алгоритмы первой помощи |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: соблюдение инструкций по охране труда при очистке крыш и территорий от снега и льда; использование СИЗ; обеспечение безопасных условий при работе на высоте; контроль за безопасностью специального оборудования и инструмента |
|  | Умения: применять безопасные приёмы работы при очистке крыш; оказывать первую помощь; использовать СИЗ; соблюдать правила электробезопасности при работе с электроинструментом |
|  | Знания: законодательство об охране труда; требования к рабочему месту при работе на высоте; правила гигиены труда; инструкции по охране труда; требования безопасности при работе с противогололедными материалами; основы доврачебной помощи в ЧС |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: Соблюдение инструкций по охране труда при выполнении мелкого ремонта; использование СИЗ; обеспечение безопасных условий при работе с ручным и электроинструментом; контроль за безопасностью инструмента |
|  | Умения: Применять безопасные приёмы работы с ручным и электроинструментом; оказывать первую помощь; использовать СИЗ; соблюдать правила электробезопасности; соблюдать правила гигиены труда |
|  | Знания: Законодательство об охране труда; требования к рабочему месту при выполнении ремонтных работ; правила гигиены труда; инструкции по охране труда; требования безопасности при работе с ручным и электроинструментом; основы доврачебной помощи |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.2.1 Правовые основы охраны труда |  | 4 |
| 1 | Основные положения Трудового кодекса РФ об охране труда | Трудовой кодекс РФ как основной документ, регулирующий отношения в сфере охраны труда. Понятия охраны труда, условий труда, рабочего места. Разделы ТК РФ, посвящённые охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда: дисциплинарная, административная, уголовная. Права работника на безопасные условия труда. Локальные нормативные акты организации по охране труда | 4 |
|  | Раздел 5.1.2.2 Гигиена труда |  | 6 |
| 1 | Санитарные требования к персоналу. Личная гигиена | Санитарные требования к персоналу, работающему на производстве. Правила личной гигиены работника. Требования к одежде и обуви. Порядок прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. Требования к содержанию рабочего места. Меры профилактики профессиональных заболеваний. Правила ношения спецодежды. Санитарные нормы. Примеры нарушений | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Соблюдение правил личной гигиены и использование СИЗ» | 4 |
|  | Раздел 5.1.2.3 Безопасные условия труда |  | 4 |
| 1 | Организация рабочего места | Эргономические требования к организации рабочего места рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Освещение, вентиляция, температурный режим. Профилактика утомления. Безопасные приёмы работы с ручным и механизированным инструментом. Правила безопасной работы с электроинструментом | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Безопасные приёмы работы» | 2 |
|  | Раздел 5.1.2.4 Инструкции по охране труда |  | 8 |
| 1 | Виды инструкций и порядок их разработки | Виды инструкций по охране труда. Порядок разработки и утверждения инструкций. Содержание инструкций для рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Ознакомление работников с инструкциями. Ведение журнала инструктажей | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Анализ инструкций по охране труда» | 4 |
|  |  | Практическая работа: «Разработка инструкций по охране труда» | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 24 часа из них: теоретические занятия -12, практические занятия-12 |

5.1.3 Рабочая программа учебного предмета "Материаловедение"

Учебный предмет "Материаловедение" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 20 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 8 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Материаловедение" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: подбор материалов для мелкого ремонта в соответствии с их свойствами и назначением; определение пригодности материала по внешнему виду и срокам годности; использование крепежных изделий, герметиков, изоляционных материалов |
|  | Умения: определять свойства материалов (плотность, прочность, влагостойкость); подбирать материалы для конкретного вида ремонта; проверять сроки годности и условия хранения материалов |
|  | Знания: классификация строительных материалов; физические, механические и химические свойства материалов; виды крепежных изделий; виды герметиков и изоляционных материалов; правила хранения и применения материалов |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.3.1 Основные свойства материалов |  | 4 |
| 1 | Классификация и свойства строительных материалов | Понятие о материалах, применяемых в ремонте и обслуживании зданий. Классификация материалов по происхождению и назначению. Физические свойства: плотность, пористость, влажность, теплопроводность. Механические свойства: прочность, твердость, упругость. Химические свойства: коррозионная стойкость, растворимость. Влияние свойств материалов на выбор способа ремонта | 4 |
|  | Раздел 5.1.3.2 Материалы для мелкого ремонта |  | 14 |
| 1 | Крепежные изделия, герметики, изоляционные материалы | Виды крепежных изделий (гвозди, шурупы, саморезы, болты, дюбели). Материалы для герметизации (герметики силиконовые, акриловые, монтажная пена). Изоляционные материалы (лента изоляционная, хомуты, стяжки). Правила хранения и применения. Определение пригодности материала по внешнему виду и срокам годности | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Определение свойств материалов» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Подбор материалов для мелкого ремонта» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 20 часов из них: теоретические занятия -12, практические занятия-8 |

5.1.4 Рабочая программа учебного предмета "Слесарное дело"

Учебный предмет "Слесарное дело" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 20 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 8 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Слесарное дело" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: выполнение слесарных операций при мелком ремонте: разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы |
|  | Умения: пользоваться ручным слесарным инструментом; выполнять разметку по шаблону; производить резку, опиливание, сверление; нарезать резьбу; соблюдать правила безопасной работы с инструментом |
|  | Знания: виды слесарных операций; устройство и назначение слесарного инструмента; приёмы разметки, рубки, правки, гибки, резки, опиливания, сверления, нарезания резьбы; правила безопасной работы с ручным инструментом |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.4.1 Основы слесарных операций |  | 4 |
| 1 | Разметка, рубка, правка, гибка | Виды разметки. Инструменты для разметки: чертилки, кернеры, линейки, угольники. Приёмы разметки по шаблону. Рубка металла: инструменты, приёмы. Правка и гибка металла: инструменты, приёмы. Особенности правки и гибки тонколистового металла | 4 |
|  | Раздел 5.1.4.2 Инструменты и приёмы работы |  | 14 |
| 1 | Резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы | Резка металла: инструменты (ножницы по металлу, ножовка). Опиливание: виды, инструменты, приёмы. Сверление, зенкование. Нарезание резьбы: виды, инструменты, приёмы. Правила безопасной работы с ручным инструментом | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Разметка и резка металла» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Опиливание и сверление» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 20 часов из них: теоретические занятия -12, практические занятия-8 |

5.1.5 Рабочая программа учебного предмета "Правовое обеспечение профессиональной деятельности"

Учебный предмет "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 24 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 12 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: соблюдение правовых норм при выполнении уборочных работ; обеспечение защиты прав и законных интересов; соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей; соблюдение трудового законодательства; соблюдение требований об охране труда и технике безопасности |
|  | Умения: применять нормативные документы; защищать свои трудовые права; применять нормы Конституции РФ, ТК РФ; соблюдать требования профессионального стандарта; анализировать локальные акты организации; оформлять документы по трудовым отношениям |
|  | Знания: конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; Федеральный закон «Об образовании в РФ»; профессиональный стандарт; права и обязанности работника и работодателя; порядок заключения трудового договора; правила охраны труда и техники безопасности |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: соблюдение правовых норм при выполнении мелкого ремонта по заявкам; обеспечение защиты прав и законных интересов; соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей |
|  | Умения: применять нормативные документы; защищать свои трудовые права; анализировать локальные акты организации |
|  | Знания: конституция РФ; Трудовой кодекс РФ; профессиональный стандарт; права и обязанности работника и работодателя; порядок заключения трудового договора; правила охраны труда и техники безопасности |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.5.1 Основы конституционного права |  | 2 |
| 1 | Конституция Российской Федерации | Конституция РФ как основной закон государства. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и свобод. Обязанности граждан. Роль государства в защите прав | 2 |
|  | Раздел 5.1.5.2 Трудовое право |  | 8 |
| 1 | Трудовой договор | Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания расторжения трудового договора. Оформление трудовых отношений | 2 |
| 2 | Рабочее время и дисциплина труда | Понятие рабочего времени. Режим рабочего времени. Время отдыха. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий. Права и обязанности работника и работодателя | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Составление трудового договора» | 4 |
|  | Раздел 5.1.5.3 Правовое регулирование в сфере ЖКХ |  | 12 |
| 1 | Закон РФ «О защите прав потребителей» | Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Основные права потребителей: на информацию, на качество, на безопасность, на возмещение вреда. Правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий. Права и обязанности исполнителя и потребителя. Порядок оформления заявок. Гарантийные обязательства. Ответственность исполнителя за некачественное оказание услуг | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Анализ правовых ситуаций» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Анализ локальных актов организации» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 24 часа из них: теоретические занятия -12, практические занятия-12 |

5.1.6 Рабочая программа учебного предмета "Электротехника и электрооборудование"

Учебный предмет "Электротехника и электрооборудование" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 20 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 8 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Электротехника и электрооборудование" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: безопасное использование электроприборов (пылесосы, поломоечные машины) при уборке; соблюдение правил электробезопасности |
|  | Умения: пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила электробезопасности; оказывать первую помощь при поражении электрическим током |
|  | Знания: основы электротехники; действие электрического тока на организм; правила электробезопасности при работе с бытовыми электроприборами |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: безопасное использование электроинструмента при очистке крыш и территорий; соблюдение правил электробезопасности |
|  | Умения: пользоваться электроинструментом; соблюдать правила электробезопасности; проверять исправность инструмента |
|  | Знания: устройство и принцип работы электроинструмента; правила электробезопасности; меры защиты от поражения током |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: замена ламп, предохранителей, подключение розеток и выключателей; соблюдение правил электробезопасности |
|  | Умения: заменять лампы и предохранители; подключать розетки и выключатели; пользоваться электроизмерительными приборами; соблюдать правила электробезопасности |
|  | Знания: устройство осветительных щитков, автоматических выключателей, предохранителей; типы ламп; правила подключения розеток и выключателей; правила электробезопасности |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.6.1 Основы электротехники |  | 4 |
| 1 | Электрический ток, цепи, электробезопасность | Понятие электрического тока, напряжения, сопротивления. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Действие электрического тока на организм человека. Меры защиты. Правила электробезопасности при работе с бытовыми электроприборами | 4 |
|  | Раздел 5.1.6.2 Электрооборудование зданий |  | 14 |
| 1 | Осветительные приборы, розетки, выключатели | Устройство и назначение осветительных щитков, автоматических выключателей, предохранителей. Типы ламп (накаливания, люминесцентные, светодиодные). Установка и подключение розеток, выключателей, светильников. Замена ламп и предохранителей. Правила безопасной работы с электроинструментом | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Замена ламп и предохранителей» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Использование электроинструмента» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 20 часов из них: теоретические занятия -12, практические занятия-8 |

5.1.7 Рабочая программа учебного предмета "Основы технического черчения"

Учебный предмет "Основы технического черчения" относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 20 час., в том числе: теоретические занятия – 12 час., практические занятия – 8 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Основы технического черчения" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: использование простых чертежей и схем при уборке помещений и территорий |
|  | Умения: читать простые строительные чертежи и схемы; определять по чертежу расположение инженерных сетей и элементов здания |
|  | Знания: понятие о чертеже, эскизе, схеме; виды чертежей; масштаб; условные обозначения на строительных чертежах |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: использование чертежей и схем при подготовке зданий к сезонной эксплуатации (схемы водостоков, крыш) |
|  | Умения: читать схемы водостоков и крыш; определять по чертежу места возможного образования наледи и сосулек |
|  | Знания: условные обозначения на строительных чертежах; чтение схем водоснабжения и канализации |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: использование чертежей и схем при выполнении мелкого ремонта (схемы трубопроводов, электропроводки) |
|  | Умения: читать простые схемы водоснабжения, канализации, электросетей; использовать чертежи при выполнении ремонтных работ |
|  | Знания: условные обозначения на схемах трубопроводов и электрических сетей; чтение простых схем |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.7.1 Понятие о чертеже и технической документации |  | 4 |
| 1 | Виды чертежей и масштаб | Понятие о чертеже, эскизе, схеме. Виды чертежей: строительные, слесарные, электрические. Масштаб. Основные линии чертежа. Условные обозначения на строительных чертежах (окна, двери, стены, инженерные сети). Чтение простых чертежей и эскизов | 4 |
|  | Раздел 5.1.7.2 Чтение схем и чертежей |  | 14 |
| 1 | Чтение схем водоснабжения, канализации, электросетей | Условные обозначения на схемах трубопроводов и электрических сетей. Чтение простых схем водоснабжения и канализации. Чтение схем электропроводки. Использование чертежей при выполнении ремонтных работ и обслуживании инженерных систем | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Чтение простого строительного чертежа» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Чтение схемы водоснабжения и электропроводки» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 20 часов из них: теоретические занятия -12, практические занятия-8 |

### 5.2 Специальный цикл

5.2.1 Рабочая программа учебного предмета "Технология ремонтно-строительных работ"

Учебный предмет "Технология ремонтно-строительных работ" относится к специальному циклу образовательной программы. На его освоение отводится 24 час., в том числе: теоретические занятия – 14 час., практические занятия – 10 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Технология ремонтно-строительных работ" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: подготовка зданий к сезонной эксплуатации: утепление оконных и дверных проемов, проверка состояния водостоков и крыш, консервация оборудования |
|  | Умения: выполнять утепление оконных и дверных проемов; проверять состояние водостоков и крыш; проводить осмотр зданий |
|  | Знания: порядок проведения весеннего и осеннего осмотра зданий; правила подготовки систем к отопительному сезону; способы утепления |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: выполнение мелкого ремонта поверхностей, замена крепежа, простейшие столярные работы |
|  | Умения: подготавливать поверхности к ремонту; выполнять мелкий ремонт поверхностей; заменять крепеж; соблюдать технологию и последовательность операций |
|  | Знания: виды ремонтных работ, выполняемых в рамках 2-го разряда; материалы для ремонта; технология подготовки поверхностей; правила безопасности |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.2.1.1 Основы ремонтно-строительных работ |  | 6 |
| 1 | Виды ремонтных работ и материалы | Понятие текущего ремонта зданий. Виды ремонтных работ, выполняемых в рамках 2-го разряда: мелкий ремонт поверхностей, замена крепежа, простейшие столярные работы. Материалы для ремонта: шпатлевки, краски, растворы. Подготовка поверхностей к ремонту. Соблюдение технологии и последовательности операций | 6 |
|  | Раздел 5.2.1.2 Сезонная подготовка зданий |  | 16 |
| 1 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Порядок проведения весеннего и осеннего осмотра зданий. Подготовка систем к отопительному сезону. Утепление оконных и дверных проемов. Консервация и расконсервация оборудования. Ведение технической документации. Взаимодействие с аварийными службами | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Мелкий ремонт поверхностей» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Утепление оконного проема» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Подготовка инвентаря к сезону» | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 24 часа из них: теоретические занятия -14, практические занятия-10 |

5.2.2 Рабочая программа учебного предмета "Системы отопления, водоснабжения, канализации"

Учебный предмет "Системы отопления, водоснабжения, канализации" относится к специальному циклу образовательной программы. На его освоение отводится 24 час., в том числе: теоретические занятия – 14 час., практические занятия – 10 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Системы отопления, водоснабжения, канализации" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: подготовка систем отопления, водоснабжения, канализации к сезонной эксплуатации |
|  | Умения: проверять готовность систем к сезонной эксплуатации; выявлять простые неисправности |
|  | Знания: устройство систем отопления, водоснабжения, канализации; правила подготовки систем к сезону |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: замена прокладок, гибких подводок; устранение утечек; прочистка канализационных труб; ремонт смывных бачков |
|  | Умения: выполнять простейшие операции по устранению неисправностей; пользоваться сантехническим инструментом; соблюдать правила безопасности |
|  | Знания: основные неисправности систем и причины их возникновения; правила безопасной работы с сантехническим оборудование |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.2.2.1 Общие сведения о системах |  | 6 |
| 1 | Устройство систем отопления, водоснабжения, канализации | Классификация инженерных систем здания. Схемы внутренних водопроводов и канализации. Устройство систем центрального отопления. Материалы трубопроводов и арматуры. Основные неисправности и причины их возникновения. Правила безопасности при обслуживании систем | 6 |
|  | Раздел 5.2.2.2 Мелкий ремонт и обслуживание |  | 16 |
| 1 | Простейшие операции по устранению неисправностей | Замена прокладок, гибких подводок. Устранение утечек. Прочистка канализационных труб. Ремонт смывных бачков. Подготовка систем к сезонной эксплуатации. Правила безопасной работы с сантехническим оборудованием | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Замена прокладок и гибких подводок» | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Устранение засора» | 4 |
|  |  | Практическая работа: «Обслуживание радиатора» | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 24 часа из них: теоретические занятия -14, практические занятия-10 |

5.2.3 Рабочая программа учебного предмета "Уборка и санитарное содержание"

Учебный предмет "Уборка и санитарное содержание" относится к специальному циклу образовательной программы. На его освоение отводится 36 час., в том числе: теоретические занятия – 22 час., практические занятия – 14 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Уборка и санитарное содержание" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий; обслуживание мусоропроводов; сбор и вывоз мусора |
|  | Умения: пользоваться уборочным инвентарем и механизмами; проводить сухую и влажную уборку; осуществлять сбор и транспортировку мусора; соблюдать санитарные нормы |
|  | Знания: санитарные нормы и правила содержания зданий и территорий; устройство и правила эксплуатации уборочного оборудования; правила безопасности при уборке |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.2.3.1 Санитарные нормы и правила |  | 6 |
| 1 | Санитарные нормы и правила содержания | Основные санитарно-гигиенические требования к содержанию жилых и общественных зданий. Нормы температуры, влажности и освещенности. Периодичность и виды уборки. Требования к содержанию лестничных клеток, коридоров, подвалов. Правила обращения с ТКО. Ответственность за нарушение санитарных норм | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Изучение санитарных норм и правил содержания помещений и территорий» | 2 |
|  | Раздел 5.2.3.2 Уборочный инвентарь и материалы |  | 6 |
| 1 | Уборочный инвентарь, материалы и оборудование | Виды уборочного инвентаря. Назначение и устройство пылесосов, поломоечных машин. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, их классификация. Дозирование и хранение. Меры предосторожности. Уход за инвентарем | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Подбор уборочного инвентаря и моющих средств для различных поверхностей» | 2 |
|  | Раздел 5.2.3.3 Внутренняя уборка помещений |  | 8 |
| 1 | Внутренняя уборка помещений | Технология сухой и влажной уборки полов, стен, потолков. Уборка мягкой мебели. Мытье окон, стекол, зеркал. Санитарная обработка санузлов. Генеральная уборка с дезинфицирующими средствами. Контроль качества уборки | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Влажная уборка помещений» | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Мытьё окон и стекол» | 2 |
|  | Раздел 5.2.3.4 Уборка территорий и обслуживание мусоропроводов |  | 8 |
| 1 | Уборка прилегающих территорий и мусоропроводов | Уборка дворовых территорий, тротуаров. Сбор и вывоз мусора. Уход за зелеными насаждениями. Устройство и правила эксплуатации мусоропроводов. Очистка и дезинфекция стволов. Профилактика засоров. Правила безопасности | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Уборка территории» | 2 |
|  |  | Практическое занятие: «Обслуживание мусоропровода» | 2 |
|  | Раздел 5.2.3.5 Комплексное санитарное содержание |  | 6 |
| 1 | Комплексное санитарное содержание | Составление плана уборки на день (неделю). Распределение обязанностей. Ведение отчётности. Приёмка результатов уборки. Соблюдение требований охраны труда | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Составление плана уборки и отчётности» | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 36 часов из них: теоретические занятия -22, практические занятия-14 |

5.2.4 Рабочая программа учебного предмета "Устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам"

Учебный предмет "Устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам" относится к специальному циклу образовательной программы. На его освоение отводится 24 час., в том числе: теоретические занятия – 16 час., практические занятия – 8 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Устранение мелких повреждений и неисправностей по заявкам" у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: выполнение мелкого ремонта по заявкам: замена крепежа, ремонт дверных ручек и петель, устранение простых неисправностей; оформление заявок и отчетности |
|  | Умения: выявлять мелкие повреждения; выполнять мелкий ремонт; использовать инструменты и материалы; оформлять заявки |
|  | Знания: виды мелких повреждений и неисправностей; порядок приема и регистрации заявок; правила использования ручного инструмента; требования безопасности |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.2.4.1 Виды повреждений и неисправностей |  | 4 |
| 1 | Классификация повреждений | Типичные неисправности: повреждение крепежа, мелких деталей, простых соединений. Причины возникновения и способы предотвращения. Оценка объема работ по заявке. Подбор инструментов и материалов | 4 |
|  | Раздел 5.2.4.2 Технология выполнения мелкого ремонта |  | 10 |
| 1 | Выполнение ремонта по заявкам | Замена крепежных элементов. Устранение неисправностей дверных и оконных ручек, замков, петель. Мелкий ремонт мебели и инвентаря. Замена ламп и простых элементов. Контроль качества. Сдача работы заказчику | 6 |
|  |  | Практическое занятие: «Замена крепежа и ремонт ручки» | 4 |
|  | Раздел 5.2.4.3 Оформление заявок и отчетности |  | 8 |
| 1 | Порядок работы с заявками | Прием и регистрация заявок. Ведение журнала заявок. Оформление выполненных работ. Взаимодействие с диспетчерской службой. Сроки выполнения | 4 |
|  |  | Практическое занятие: «Оформление заявки» | 4 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 24 часа из них: теоретические занятия -16, практические занятия-8 |

## 5.3 Практическая подготовка (учебная практика)

Программа учебной практики является частью основной программы профессионального обучения — программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по уборке и санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, сезонной подготовке обслуживаемых зданий и зимнему содержанию территорий, а также по устранению повреждений и неисправностей по заявкам в соответствии с требованиями ЕТКС.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями ПК.1–ПК.3, выполнять трудовые действия, уметь и знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| К 1. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих территорий | Трудовые действия: выполнение сухой и влажной уборки помещений (полов, стен, потолков, мягкой мебели, окон, стекол, зеркал); санитарная обработка санузлов и душевых; уборка дворовых территорий, тротуаров, отмостков; сбор и транспортировка мусора, содержание контейнерных площадок; обслуживание мусоропроводов (очистка, дезинфекция стволов, профилактика засоров); контроль качества уборки |
|  | Умения: пользоваться уборочным инвентарём и механизмами (пылесосы, поломоечные машины); проводить сухую и влажную уборку различных поверхностей; осуществлять сбор и транспортировку мусора; соблюдать санитарные нормы и правила при уборке; применять моющие и дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями |
|  | Знания: санитарные нормы и правила содержания зданий и территорий; устройство и правила эксплуатации уборочного оборудования; виды и назначение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств; правила безопасности при выполнении уборочных работ |
| ПК 2. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и зимнее содержание территорий | Трудовые действия: участие в сезонной подготовке зданий и оборудования (осмотр, утепление оконных и дверных проёмов, проверка водостоков и крыш); очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков; применение противогололёдных материалов; подготовка уборочного инвентаря и материалов к зимнему периоду; предотвращение образования сосулек и наледи |
|  | Умения: осуществлять очистку территории от снега и наледи с использованием инвентаря; проверять готовность зданий и оборудования к сезонной эксплуатации; применять противогололёдные материалы с соблюдением норм безопасности; выполнять утепление оконных и дверных проёмов; соблюдать правила безопасной работы на высоте и в зимних условиях |
|  | Знания: правила подготовки зданий и оборудования к сезонной эксплуатации; требования к зимнему содержанию территорий; правила безопасной работы при очистке крыш и территорий от снега и льда; виды и свойства противогололёдных материалов |
| К 3. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам | Трудовые действия: выполнение мелкого ремонта по заявкам: замена крепежа, ремонт дверных ручек, замков, петель; устранение простых неисправностей мебели и инвентаря; замена ламп и простых элементов; оформление заявок и отчётности о выполненных работах; контроль качества выполненных работ |
|  | Умения: выявлять мелкие повреждения конструкций и оборудования; выполнять мелкий ремонт с использованием ручного инструмента и материалов; использовать инструменты и материалы для мелкого ремонта; оформлять заявки и отчётную документацию; соблюдать требования безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Знания: виды мелких повреждений и неисправностей; порядок приёма и регистрации заявок; правила использования ручного инструмента и материалов для мелкого ремонта; требования безопасности при выполнении ремонтных работ |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы учебной практики

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией и рабочим местом | Ознакомление с программой практики, целями и задачами. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности. Ознакомление с должностной инструкцией рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Изучение санитарно-гигиенических требований к помещениям, оборудованию, инвентарю. Ознакомление с рабочим местом в мастерской и на предприятии. Заполнение дневника практики. | 6 |
| 5.3.2 | Практика уборки помещений (сухая и влажная уборка) | Выполнение сухой и влажной уборки полов, стен, потолков, подоконников, лестничных клеток, коридоров. Уборка мягкой мебели и ковровых покрытий. Мытьё окон, стёкол, зеркал. Санитарная обработка санузлов и душевых. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Контроль качества уборки. Соблюдение правил безопасности при работе с моющими и дезинфицирующими средствами | 18 |
| 5.3.3 | Практика уборки прилегающих территорий и обслуживания мусоропроводов | Уборка дворовых территорий, тротуаров, отмостков, контейнерных площадок. Сбор и транспортировка мусора. Уход за зелёными насаждениями (полив, обрезка, уборка листвы). Очистка водостоков и ливневой канализации. Обслуживание мусоропроводов: очистка, дезинфекция стволов, профилактика засоров. Замена и обслуживание мусоросборников. Ведение документации по обслуживанию | 18 |
| 5.3.4 | Практика сезонной подготовки зданий и оборудования | Участие в весеннем и осеннем осмотре зданий. Подготовка систем к отопительному сезону. Утепление оконных и дверных проёмов. Проверка состояния водостоков и крыш. Консервация и расконсервация оборудования. Ведение технической документации. Взаимодействие с аварийными службами. | 12 |
| 5.3.5 | Практика зимнего содержания территорий | Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков. Применение противогололёдных материалов с соблюдением норм безопасности. Скалывание льда и уборка снега. Предотвращение образования сосулек и наледи. Меры безопасности при работе на крышах и высоте. Подготовка уборочного инвентаря и материалов к зимнему периоду | 18 |
| 5.3.6 | Практика устранения мелких повреждений по заявкам (крепеж, ручки, петли) | Выявление мелких повреждений конструкций и оборудования. Замена крепёжных элементов (гвозди, шурупы, саморезы, дюбели). Ремонт дверных и оконных ручек, замков, петель. Устранение простых неисправностей мебели и инвентаря. Использование ручного инструмента и материалов для мелкого ремонта. Контроль качества выполненных работ | 10 |
| 5.3.7 | Практика замены ламп и простых элементов электрооборудования | Замена ламп (накаливания, люминесцентных, светодиодных) и предохранителей. Подключение розеток и выключателей (под руководством мастера). Использование электроизмерительных приборов. Соблюдение правил электробезопасности. Оказание первой помощи при поражении электрическим током | 6 |
| 5.3.8 | Практика оформления заявок и отчётной документации | Приём и регистрация заявок. Ведение журнала заявок. Оформление выполненных работ. Взаимодействие с диспетчерской службой. Соблюдение сроков выполнения заявок. Составление отчёта о выполненных работах за день (неделю). Заполнение дневника практики. | 6 |
| 5.3.9 | Комплексная практика на предприятии | Выполнение обязанностей рабочего по комплексному обслуживанию зданий 2-го разряда под руководством наставника. Самостоятельное выполнение уборки, сезонных работ, мелкого ремонта по заявкам. Взаимодействие с коллегами и руководителями. Соблюдение трудовой дисциплины и требований охраны труда. Сбор материалов для отчёта по практике | 12 |
| 5.3.6 | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 108 часов |

6 Условия реализации образовательной программы

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы.

Педагогические работники (преподаватели и мастера производственного обучения), реализующие образовательную программу, отвечают квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона об образовании.

Преподаватели и мастера производственного обучения по образовательной программе отвечают требованиям, предусмотренным приказом Министерства труда и социальной защиты от 21.03.2025 № 136н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования".

6.2 Информационно-методические условия реализации образовательной программы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу учебным предметам.

6.3 Материально-техническое условия реализации образовательной программы.

Для реализации образовательной программы имеются необходимые учебные кабинеты, лаборатории, у/п мастерские, оснащённые необходимым оборудованием, расходными материалами. Обеспечен доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

7 Оценка результатов освоения образовательной программы

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, учебной практики проводится преподавателем, мастером производственного обучения при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся преподавателем, мастером производственного обучения в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу, утверждённым организацией (при сетевой форме – организацией-участником).

Формы текущего контроля успеваемости, виды и методы оценки определяются преподавателем, мастером производственного обучения.

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом, виды и методы оценки - преподавателем, мастером производственного обучения.

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации направлены на проверку результатов освоения образовательной программы.

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков образовательной программы программе и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Порядок проведения квалификационного экзамена определяется локальным нормативным актом организации.

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение итоговой аттестации обучающихся совместно базовой организацией и образовательной организацией-участником, она проводится на базе организации-участника. Если данной программой предусматривается проведение итоговой аттестации обучающихся базовой организацией, она проводится на базе базовой организации.