Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

| СОГЛАСОВАНО Директор _____________________ (наименование организации-участника) ______________________________ ______________________________ (И.О.Ф. директора) « » ____________ 2026 г. МП | УТВЕРЖДАЮ Директор Емельяновского дорожно-строительного техникума ____________ В.П. Калачев Приказ от «21» октября 2026 г. № 258п МП |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ НА ГИА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОФЕССИЯ РАБОЧЕГО:

104752 Слесарь - сантехник

(код и наименование профессии рабочего, должности служащего)

__Слесарь-сантехник, 2 разряд__

(квалификация, квалификационный разряд, класс, категория, уровень квалификации по соответствующей профессии рабочего, должности служащего (при наличии таких разрядов, классов, категорий, уровня квалификации))

пгт Емельяново, 2026

## 1 Пояснительная записка

## Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки (далее программа профессиональной подготовки, образовательная программа) по профессии рабочего 104752 Слесарь-сантехник (2 разряд), для лиц, не сдавших ГИА, разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», приказами Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 16.10.2026 N 843-п "Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение лиц, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедших государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых осуществляется такое профессиональное обучение, а также порядка организации такого профессионального обучения" и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 № 412н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»».

Образовательная программа предназначена для обеспечения прохождения профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего (далее - программа профессиональной подготовки, образовательная программа) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получивших на ГИА по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедших ГИА 
по указанным образовательным программам в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам (далее – для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты).

## Вид профессиональной деятельности по данной профессии рабочего: Монтаж санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

## Основная цель вида профессиональной деятельности по данной профессии рабочего: Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных монтируемых систем и обеспечения нормируемых санитарно-гигиенических и метеорологических параметров помещений.

Содержание образовательной программы представлено пояснительной запиской, требованиями к результатам освоения образовательной программы, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов и практики, условиями реализации образовательной программы (кадровыми, учебно-методическими, материально-техническими), оценкой результатов освоения образовательной программы.

Требования к результатам освоения образовательной программы разрабатываются на основе профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.06.2019 № 412н.

Учебный план определяет циклы (базовый и специальный) и перечень учебных предметов, учебной практики, обязательную учебную нагрузку 
по учебным предметам (в т.ч. теоретическое обучение и практические занятия) и учебной практике, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Учебный план определяет циклы (базовый и специальный) и перечень учебных предметов, учебной практики, обязательную учебную нагрузку по учебным предметам (в т.ч. теоретическое обучение и практические занятия) и учебной практике, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Календарный учебный график отражает количество недель (дней) теоретического обучения, учебной практики, итоговой аттестации по календарным периодам, чередование теоретического обучения и учебной практики, дату начала и окончания освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом.

Рабочие программы учебных предметов и учебной практики определяют результаты обучения, содержание обучения, последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Условиям реализации образовательной программы включают кадровые, информационно-методические и материально-технические условия реализации данной программы.

Оценка результатов освоения образовательной программы.

Оценка результатов освоения образовательной программы предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию на основании разработанных организацией оценочных материалов. При сетевой форме оценка результатов освоения образовательной программы предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию на основании разработанных организацией-участником оценочных материалов.

Порядок проведения учебной практики, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена определяются локальными нормативными актами организации.

При сетевой форме реализации образовательных программ порядок проведения учебной практики, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными нормативными актами организации-участника.

Профессиональное обучение лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты, осуществляется в очной форме.

Срок освоения образовательной программы составляет 6 месяцев, объём образовательной программы – 450 часов.

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 30 академических часов в неделю.

При реализации программ профессиональной подготовки для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты, организация (при сетевой форме-организация-участник) вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматриваться возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

2 Требования к результатам освоения образовательной программы

Обучающийся, освоивший программу профессиональной подготовки по профессии 104752 Слесарь-сантехник (квалификация: Слесарь-сантехник, 2 разряд) для лиц, не сдавших ГИА, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими выбранным видам деятельности, сформированными на основе профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 № 412н.

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Трудовые действия: - Распаковка санитарно-технического оборудования; - Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; - Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб; - Пригонка резьбы на болтах и гайках; - Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов; - Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди, сантехнических нитей, анаэробного герметика; - Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования; - Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками; - Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования; - Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Составление спецификации санитарно-технического оборудования; - Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем; |
|  | Умения: - Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК.2 Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | Трудовые действия: - Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме; - Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа; - Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов; - Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования; - Комплектование труб и фасонных частей стояков; - Установка ручного пресса для опрессовки систем; - Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов; |
|  | Умения: - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную; - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения; - Комплектовать трубы в фасонные части стояков; - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению; - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях; - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки; - Правила безопасной эксплуатации оборудования; - Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования; - Правила применения средств индивидуальной защиты; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Санитарные нормы и правила проведения работ; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды первой помощи и принципы ее оказания; - Виды и предназначение общестроительных работ; - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК.3 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Трудовые действия: - Свертывание и сборка простых узлов; - Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения; - Соединение полимерных труб; - Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже); - Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы; - Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях; - Заделка раструбов чугунных трубопроводов; - Нарезка резьбы на стальных трубах вручную; - Комплектование труб и фасонных частей стояков; - Установка ручного пресса для опрессовки систем; - Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов; - Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки; - Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой; - Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла; - Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры; - Зачистка сварных швов шлифмашиной; - Прокачка канализационных стояков и отводов; - Смена прокладок смесительных кранов, вентилей; |
|  | Умения: - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению; - Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки; - Правила безопасной эксплуатации оборудования; - Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем; - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Правила рациональной организации труда на рабочем месте; - Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды первой помощи и принципы ее оказания; - Виды и предназначение общестроительных работ; - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК.4 Выявлять потенциальные опасности, проводить анализ связанных с ними рисков, планировать и реализовывать профилактические меры | Трудовые действия: -Принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту |
|  | Умения: -Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения -Применять первичные средства пожаротушения; -Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности -Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью -Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы -Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Знания: -Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации -Задачи и основные мероприятия гражданской обороны -Способы защиты населения от оружия массового поражения -Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах -Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ПК.5 Обеспечивать на практике безопасность, грамотное использование средств защиты и соблюдения безопасных приёмов работы | Трудовые действия: -Принятие мер для исключения производственного травматизма -Применение средства индивидуальной защиты -Применение безопасных метододов выполнения работ |
|  | Умения: -Проводить идентификацию производственных факторов в сфере профессиональной деятельности -Использовать экобиозащитную технику -Пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения |
|  | Знания: -Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда -Правила безопасности при производстве работ |

## 3 Учебный план

| Индекс учебного предмета | Учебные предметы | Количество часов обязательной учебной нагрузки, час. |  |  | Промежуточная аттестация (формы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
| #### 5.1 | #### Базовый цикл |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Безопасность жизнедеятельности | 96 | 72 | 24 | зачёт |
| 5.1.2 | Материаловедение | 18 | 10 | 8 | зачёт |
| 5.1.3 | Основы слесарного дела | 18 | 14 | 4 | зачёт |
| 5.1.4 | Чтение чертежей | 16 | 2 | 14 | зачёт |
|  | Итого | 148 | 98 | 50 |  |
| #### 5.2 | #### Специальный цикл |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Специальная технология | 108 | 108 | - | зачёт |
|  | Итого | 108 | 108 | - | зачёт |
| 5.3 | Практическая подготовка (учебная практика) |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Учебная практика | 184 | - | 184 | зачёт |
|  | #### Квалификационный экзамен |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 10 | Х | Х | Х |
|  | Всего | 450 | Х | Х | Х |

| 4 Календарный учебный график профессиональной подготовки по профессии рабочего 18560 Слесарь-сантехник (квалификация: Слесарь-сантехник, 2 разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение с 01.11.2026 по 30.04.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс | Наименование циклов, предметов | Месяц | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |
|  |  | № недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  | даты | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30н-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-31м 1-2 ап | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 |
|  |  | рабочих дней | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | К | К | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | обязат. учебная нагрузка всего, час. | в том числе по неделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовый цикл | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Безопасность жизнедеятельности | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | К | К | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.1.2 | Материаловедение | 18 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Основы слесарного дела | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Чтение чертежей | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Специальный цикл | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Специальная технология | 108 |  |  |  | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | К | К | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Практическая подготовка (учебная практика) | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | К | К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Всего | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная нагрузка в неделю |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | К | К | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 |

5 Рабочие программы учебных предметов

### 5.1 Базовый цикл

5.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Безопасность жизнедеятельности»

Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 96 час., в том числе: теоретические занятия – 64 час., практические занятия – 32 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета "Безопасность жизнедеятельности " у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.4 Выявлять потенциальные опасности, проводить анализ связанных с ними рисков, планировать и реализовывать профилактические меры | Трудовые действия: -Принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту |
|  | Умения: -Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения Применять первичные средства пожаротушения; Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Знания: Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации Задачи и основные мероприятия гражданской обороны Способы защиты населения от оружия массового поражения Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим |
| ПК.5 Обеспечивать на практике безопасность, грамотное использование средств защиты и соблюдения безопасных приёмов работы | Трудовые действия: Принятие мер для исключения производственного травматизма Применение средства индивидуальной защиты Применение безопасных метододов выполнения работ |
|  | Умения: Проводить идентификацию производственных факторов в сфере профессиональной деятельности Использовать экобиозащитную технику Пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения |
|  | Знания: Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда Правила безопасности при производстве работ |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.1.1 Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе |  | 4 |
| 1 | Современные представления о культуре безопасности | Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества и государства. Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). Соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация». Представление об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Понятие «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение» | 2 |
| 2 | Влияние поведения на безопасность. Рискориентированный подход к обеспечению безопасности на уровне личности, общества, государства | Общие принципы (правила) безопасного поведения. Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения безопасности. Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. Действия, позволяющие предвидеть опасность. Действия, позволяющие избежать опасности. Действия в опасной и чрезвычайной ситуации | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.2 Безопасность в быту |  | 8 |
| 1 | Источники опасности в быту. Профилактика и первая помощь при отравлениях | Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного поведения. Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в экстренных случаях в ситуациях бытового отравления | 2 |
| 2 | Безопасность в быту. Предупреждение травм и первая помощь при них | Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое). Первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях | 2 |
| 3 | Пожарная безопасность в быту | Практическое занятие: Основные правила пожарной безопасности в быту. Термические и химические ожоги. Основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при ожогах | 2 |
| 4 | Безопасное поведение в местах общего пользования | Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. Правила безопасного поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействие с ними | 2 |
|  | 5.1.1.3 Безопасность на транспорте |  | 10 |
| 1 | Безопасность дорожного движения | История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте | 2 |
| 2 | Безопасность пешехода в разных условиях | Практическое занятие: Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности) | 2 |
| 3 | Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях | Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим количеством участников) | 2 |
| 4 | Правила безопасного поведения на разных видах транспорта: железнодорожный транспорт, метро | Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации | 2 |
| 5 | Правила безопасного поведения на разных видах транспорта: водный транспорт, авиационный транспорт | Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасной или чрезвычайной ситуации | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.4 Безопасность в общественных местах |  | 8 |
| 1 | Опасности социально-психологического характера | Практическое занятие: Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного поведения. Опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек – ребенок, взрослый, пожилой человек, человек с ментальными нарушениями и т.п.) | 2 |
| 2 | Опасности криминального характера |  | 2 |
| 3 | Действия при угрозе или совершении террористического акта, обрушении конструкций | Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения террористического акта. Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций | 2 |
| 4 | Действия при пожаре в общественных местах | Практическое занятие: Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, культурные, торгово-развлекательные учреждения) | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.5 Безопасность в природной среде |  | 14 |
| 1 | Основные правила безопасного поведения в природной среде | Практическое занятие: Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в лыжном походе. Особенности обеспечения безопасности в водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS). Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. Сооружение убежища. Получение воды и питания. Способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Первая помощь при перегревании, переохлаждении | 2 |
| 2 | Выживание в автономных условиях |  | 2 |
| 3 | Чрезвычайные ситуации природного характера. Природные пожары | Практическое занятие: Природные чрезвычайные ситуации. Общие правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи). Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей среды | 2 |
| 4 | Чрезвычайные ситуации геологического характера: землетрясения, извержения вулканов, оползни, камнепады | Опасные геологические явления и процессы: землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, камнепады | 2 |
| 5 | Чрезвычайные ситуации гидрологического характера: наводнения, паводки, половодья, сели, снежные лавины, цунами | Опасные гидрологические явления и процессы: наводнения, паводки, половодья, цунами, сели, лавины | 2 |
| 6 | Чрезвычайные ситуации метеорологического характера: бури, ливни, град, мороз, жара | Опасные метеорологические явления и процессы: бури, ливни, град, мороз, жара | 2 |
| 7 | Экологическая грамотность и разумное природопользование | Чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждение | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.6 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи |  | 12 |
| 1 | Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни | Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика». Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы, влияющие на здоровье человека. Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое благополучие | 2 |
| 2 | Инфекционные заболевания. Значение вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями | Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения вакцины для человечества | 2 |
| 3 | Неинфекционные заболевания. Факторы риска и меры профилактики. Роль диспансеризации в сохранении здоровья | Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия, кровотечения и др.). Состояния, при которых оказывается первая помощь. Основные правила оказания первой помощи | 2 |
| 4 | Психическое здоровье и психологическое благополучие | Практическое занятие: Психическое здоровье и психологическое благополучие. Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие. Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию). Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья | 2 |
| 5 | Первая помощь | Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи | 2 |
| 6 | Первая помощь | Особенности оказания первой помощи при травмах различного характера | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.7 Безопасность в социуме |  | 8 |
| 1 | Общение в жизни человека. Межличностное общение, общение в группе | Общение и его виды. Межличностные отношения. Эффективное общение. Эмпатия | 2 |
| 2 | Конфликты и способы их разрешения | Практическое занятие: Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном общении; конфликты в малой группе. Факторы способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. Ведение переговоров при разрешении конфликта. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия проявлению насилия | 2 |
| 3 | Конструктивные и деструктивные способы психологического воздействия | Определение понятия «общение». Особенности общения людей, принципы и показатели эффективного общения. Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа». Способы психологического воздействия. Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные стороны конформизма. Эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации. Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление влиянию. Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приёмы. Манипуляция и мошенничество | 2 |
| 4 | Психологические механизмы воздействия на большие группы людей | Практическое занятие: Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в большой группе (заражение; убеждение; внушение; подражание). Деструктивные и псевдопсихологические технологии. Противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.8 Безопасность в информационном пространстве |  | 10 |
| 1 | Безопасность в цифровой среде | Практическое занятие: Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь человека. Приватность, персональные данные. «Цифровая зависимость», её признаки и последствия. Опасности и риски цифровой среды, их источники. Правила безопасного поведения в цифровой среде. Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, правила защиты от мошенников. Правила безопасного использования устройств и программ | 2 |
| 2 | Опасности, связанные с использованием программного обеспечения | Опасности, связанные с использованием программного обеспечения | 2 |
| 3 | Опасности, связанные с коммуникацией в цифровой среде | Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. Травля в Сети, методы защиты от травли. Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества. Правила коммуникации в цифровой среде | 2 |
| 4 | Достоверность информации в цифровой среде | Практическое занятие: Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на достоверность. «Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. Ответственность за действия в Интернете. Запрещённый контент. Защита прав в цифровом пространстве | 2 |
| 5 | Защита прав в цифровом пространстве | Защита прав в цифровом пространстве. Что запрещено в сети. Противозаконная сетевая активность | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.9 Основы противодействия экстремизму и терроризму |  | 6 |
| 1 | Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества | Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия. Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность | 2 |
| 2 | Правила безопасного поведения при угрозе и совершении террористического акта | Практическое занятие: Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, проведении контртеррористической операции | 2 |
| 3 | Противодействие экстремизму и терроризму | Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, принципы. Права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и терроризму | 2 |
|  | Раздел 5.1.1.10 Основы военной подготовки |  | 8 |
| 1 | Оборона страны как обязательное условие благополучного развития страны | Роль Вооружённых Сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. Воинские звания и военная форма одежды. Сущность единоначалия. Командиры (начальники) и подчинённые. Старшие и младшие. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Особенности прохождение службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей. Особенности прохождение службы по контракту. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Военно-учебные заведение и военно-учебные центры | 2 |
| 2 | Виды, назначение и характеристики современного оружия | Стрелковое оружие. Назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). Перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия | 2 |
| 3 | Виды оружия массового поражения и поражающие факторы. Средства индивидуальной и коллективной защиты | Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами | 2 |
| 4 | Беспилотные системы и радиосвязь | История возникновения и развития беспилотных авиасистем (БАС). Виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Способы боевого применения БПЛА. Конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа. Морские беспилотные аппараты (автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), безэкипажныекатеры (БЭК). История возникновения и развития радиосвязи. Радиосвязь, назначение и основные требования. Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций |  |
|  | Раздел 5.1.1.11 Охрана труда и техника безопасности на производстве |  | 6 |
| 1 | Правовая база. Контроль и надзор за соблюдение требований охраны труда на предприятии | Нормативные документы, определяющие основу системы охраны труда на различных уровнях | 2 |
| 2 | Организация охраны труда на предприятии | Общая схема системы охраны труда на предприятиях различных отраслей производства | 2 |
| 3 | Техника безопасности в профессиональной деятельности | Общие основные положения техники безопасности в профессиональной деятельности (по видам) | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 96 часов из них: теоретические занятия -72, практические занятия - 24 |

5.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Материаловедение»

Учебный предмет «Материаловедение» относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 18 часов, в том числе: теоретические занятия – 10 часов, практические занятия – 8 часов.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Материаловедение» у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Трудовые действия: - Выбор необходимых материалов согласно работе; |
|  | Умения: - Уметь классифицировать сырьевые и конструкционные материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; |
|  | Знания: Разновидности и классификацию строительных и природных материалов; |
| ПК.2 Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | Трудовые действия: - Определение видов конструкционных материалов; |
|  | Умения: - Отличать конструкционные материалы по свойствам и применению; |
|  | Знания: - Виды конструкционных материалов и их применение; |
| ПК.3 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Трудовые действия: - Выбор материалов для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; |
|  | Умения: - Распределять материалы в зависимости от вида работ; |
|  | Знания: - Свойства конструкционных материалов |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.2.1 Конструкционные материалы, применяемые для изготовления |  | 18 |
| 1 | Основные свойства материалов | Классификация конструкционных материалов. Внутреннее строение материалов. Основные физические и химические свойства металлов и сплавов. Жаростойкость, кислотостойкость, коррозионная стойкость | 2 |
|  |  | Основные механические свойства материалов: прочность, пластичность, твердость. Технологические свойства материалов. Методы испытания | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 1 Виды коррозии в сантехнических устройствах и способы защиты от нее | 2 |
| 2 | Металлические, неметаллические конструкционные материалы | Чугун, безнапорные трубы, фасонные части, отопительные приборы и котлы. Сталь. Медь, латунь, бронза. Алюминий и его сплавы. Применение изделий из цветных металлов и сплавов в санитарной технике | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 2 Изучение номенклатуры стальных труб и соединительных частей | 2 |
|  |  | Полимеры и пластические массы, способы их получения, состав, свойства Лакокрасочные изделия | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 3. Системы из полимерных труб | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 4 Лакокрасочные изделия в сантехники | 2 |
|  |  | Керамические материалы, свойства, область применения, изделия из них | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) | Проводится на последнем занятии |  |
|  | Итого |  | 18 из них: теоретические занятия -10, практические занятия-8 |

5.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Основы слесарного дела»

Учебный предмет «Основы слесарного дела относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 18 часов,
 в том числе: теоретические занятия – 14 часов, практические занятия – 
4 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Основы слесарного дела» у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.2 Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | Трудовые действия: -Организация рабочего места в соответствии с производственным/техническим заданием; -Выбор и подготовка рабочего инструмента, приспособлений, заготовок в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Умения: Организовывать рабочее место слесаря в соответствии с выполняемым видом работ; -Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с инструкциями по эксплуатации, технической документацией и производственным заданием |
|  | Знания: -Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой работой; -Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных и измерительных инструментов |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.3.1 Выполнение общих слесарных работ |  | 18 |
| 1 | Основные слесарные операции | Рабочее место и организация труда слесаря. Общая характеристика слесарных работ. Виды слесарных инструментов и приспособлений. Безопасность труда | 2 |
|  |  | Разметка и ее назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке | 2 |
|  |  | Рубка и резка металла. Приемы рубки и резки различных заготовок | 2 |
|  |  | Опиливание металла. Виды и выбор напильников | 2 |
|  |  | Сверление. Слесарная обработка отверстий. Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной обработке отверстий. Зенкерование и развертывание отверстий | 2 |
|  |  | Клепка. Пайка. Склеивание заготовок | 2 |
|  |  | Практическое занятие №1 по теме Опиливание. Выбор напильников. Приемы и правила опиливания | 2 |
|  |  | Практическое занятие №2 по теме Сверление. Выбор сверл, зенкеров, развёрток по диаметру | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 18 из них: теоретические занятия -14, практические занятия-4 |

5.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Чтение чертежей»

Учебный предмет «Чтение чертежей» относится к базовому циклу образовательной программы. На его освоение отводится 16 часов, в том числе: теоретические занятия – 2 часа, практические занятия – 14 часов.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Чтение чертежей» у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия, должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.2 Осуществлять техническое обслуживание и устранять мелкие неисправности инженерного оборудования | Трудовые действия: -Чтение технической и конструкторско-технологической документации; -Чтение рабочих чертежей и схем |
|  | Умения: -Разбираться в рабочих чертежах, схемах и маркировках; -Читать рабочие чертежи и схемы; -Читать кинематические схемы |
|  | Знания: -Требования единой системы конструкторской документации; -Основные правила построения чертежей и схем |
| ПК.3 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Трудовые действия: -Чтение технической и конструкторско-технологической документации; -Чтение рабочих чертежей и схем |
|  | Умения: -Разбираться в рабочих чертежах, схемах и маркировках; -Читать рабочие чертежи и схемы; -Читать кинематические схемы; -Читать чертежи инженерного оборудования зданий |
|  | Знания: -Виды нормативно-технической документации; -Виды чертежей простых гидравлических, кинематических схем |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.1.4.1 Общие сведения о чертежах |  | 6 |
| 1 | Основные требования по оформлению чертежей | Стандарты. ГОСТы. Система ЕСКД и СПДС. Виды чертежей. Линии чертежа. Размеры. Масштабы | 2 |
| 2 | Геометрические построения на чертежах | Практическое занятие № 1: «Геометрические построения» | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 2: «Технический рисунок детали» | 2 |
|  | Раздел 5.1.4.2 Техническое черчение |  | 8 |
| 1 | Рабочие и сборочные чертежи | Практическое занятие № 3: «Болтовое соединение» | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 4: «Чертеж сварного соединения» | 2 |
| 2 | Схемы | Практическое занятие № 5: «Чтение схем. Гидравлические и пневматические схемы» | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 6: «План санузла жилого дома». | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) | Проводится на последнем занятии | 2 |
|  | Итого |  | 16 из них: теоретические занятия -2, практические занятия-14 |

### 5.2 Специальный цикл

5.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Специальная технология»

Учебный предмет «Специальная технология» относится 
к специальному циклу образовательной программы. На его освоение отводится 108 часов, в том числе: теоретические занятия – 108 часов, практические занятия – 0 час.

В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Специальная технология» у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен должен уметь, должен знать:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия, умения, знания |
| --- | --- |
| ПК.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Умения: - Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК.2 Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | Умения: - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную; - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения; - Комплектовать трубы в фасонные части стояков; - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению; - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях; - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки; - Правила безопасной эксплуатации оборудования; - Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования; - Правила применения средств индивидуальной защиты; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Санитарные нормы и правила проведения работ; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды первой помощи и принципы ее оказания; - Виды и предназначение общестроительных работ; - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК.3 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Умения: - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков; - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению; - Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; |
|  | Знания: - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки; - Правила безопасной эксплуатации оборудования; - Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем; - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Правила рациональной организации труда на рабочем месте; - Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды первой помощи и принципы ее оказания; - Виды и предназначение общестроительных работ; - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание рабочей программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Раздел 5.2.1.1 Заготовительные работы |  | 30 |
| 1 | Техническая документация для монтажных работ | Введение. Квалификационные характеристики слесаря-сантехника 2,3,4,5-го разряда | 2 |
|  |  | Требования охраны труда и технике безопасности при выполнении санитарно-технических работ. | 2 |
|  |  | Санитарно-технические системы и сети зданий, водопровод, канализация, отопление. | 2 |
|  |  | Состав технической документации. Монтажные чертежи санитарно технических устройств | 2 |
| 2 | Изготовление узлов из стальных труб | Виды стальных труб. Правка, разметка труб. Перерезка и раззенковка труб. | 2 |
|  |  | Виды резьб, требования их к качеству. Нарезание и накатывание трубных резьб | 2 |
|  |  | Гибка труб в холодном и горячем состояний. Соединение труб на резьбе, сварке, фланцах | 2 |
| 3 | Изготовление узлов из чугунных труб | Общие сведения о чугунных трубах. Виды труб (напорные и безнапорные). Перерубка труб Соединение чугунных труб. Раструбное соединение (жесткая и эластичная заделка). Заделка раструбов чугунных труб. Сборка и маркировка узлов из чугунных труб. Испытание узлов из чугунных труб | 2 |
| 4 | Ревизия и подготовка арматуры. Группировка радиаторов | Требования к трубопроводной арматуре. Давление и температура, тип арматуры. Притирка арматуры | 2 |
|  |  | Виды, типы и марки сальниковых набивок. Испытание арматуры. Испытание фланцевой, муфтовой, сварной арматуры. | 2 |
|  |  | Группировка радиаторов. Сборка, перегруппировка чугунного, алюминиевого радиаторов. | 2 |
| 5 | Сборка укрупнительных узлов и блоков | Укрупнительные узлы и блоки. Их приемущества. Сборка укрупнительных узлов систем центрального отопления внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и канализаций. Натуральные обмеры элементов систем и оборудования водоснабжения, эскизы, нанесение размеров, типизированные элементы и узлы, блоки обвязки арматуры. Конвейерное изготовление трубных заготовок. | 2 |
|  |  | Хранение, транспортировка и подача труб к разметочно-отрезным агрегатам и отрезка труб заготовительной длины; нарезка резьбы и зенковка; гнутье труб; комплектование арматурой, соединительными частями и стандартными деталями; сборка и сварка узлов и деталей. Испытание готовых деталей, упаковка и маркировка узлов с комплектованием средствами крепления; прикрепление маркировочных бирок с указанием номера заказа, узла, стояка, этажа. | 2 |
| 6 | Изготовление узлов из неметаллических труб | Соединение пластмассовых труб. Последовательность процесса контактной сварки полиэтиленовых труб с фасонными частями. | 2 |
|  |  | Основные заготовительные операции. Сборка, испытание и маркировка трубных узлов Соединение керамических, асбестоцементных, бетонных и железобетонных труб | 2 |
|  | Раздел 5.2.1.2 Монтажно-сборочные работы |  | 38 |
| 1 | Установка арматуры и контрольно измерительных приборов | Установка запорных и регулирующих вентилей и радиаторных кранов. Установка пробковых, трехходовых и пробно-спускных кранов. Установка задвижек | 2 |
|  |  | Установка обратных, предохранительных и редукционных клапанов. Установка приборов для измерения температуры. Установка приборов для измерения давления. Установка приборов для измерения расхода и уровня жидкости | 2 |
| 2 | Монтаж внутренней сети центрального отопления | Общие сведения об отоплении. Трубы и соединительные части, применяемые в системе отопления. Система отопления с естественной циркуляцией воды. Система отопления с насосной циркуляцией воды | 2 |
|  |  | Двухтрубные системы отопления с насосной циркуляцией воды Однотрубные системы отопления с насосной циркуляцией воды. Системы отопления тупиковые и с попутным движением воды. Система панельного и контурного отопления | 2 |
|  |  | Виды и классификация нагревательных приборов. Запорная и регулирующая арматура Регулирующая арматура для системы отопления. | 2 |
|  |  | Отопительные котлы. Назначение, типы, марки, устройство, конструктивные особенности котлов, достоинства, недостатки, область применения различных типов котлов. Отопительные приборы. Назначение, виды, требования, устройство, основные марки, конструктивные особенности, основные технические характеристики | 2 |
|  |  | Устройство систем отопления. Монтаж систем центрального отопления: разбивка трассы, установка средств крепления, прокладка трубопроводов | 2 |
|  |  | Монтаж систем центрального отопления: установка арматуры и компенсаторов, соединение уложенных участков между собой и с арматурой (на резьбе, фланцах, сварке). Способы сверления и пробивки отверстий | 2 |
| 3 | Монтаж внутренних водопроводных сетей | Общие сведения о водоснабжении. Наружные сети водоснабжения: виды, общее устройство и область применения. Водопроводы: виды, назначение, источники водоснабжения. Внутренний водопровод здания: назначение, виды и основные элементы внутреннего холодного водопровода | 2 |
|  |  | Виды арматуры (запорная, водоразборная). Арматура санитарно-техническая: назначение, виды. Устройство запорной, водоразборной, смесительной, предохранительной и контрольной арматуры | 2 |
|  |  | Централизованное горячее водоснабжение: назначение, применяемые конструкции водонагревателей, безнапорных аккумуляторов, их общее устройство и принцип действия. Монтажные положения трубопроводов и арматуры | 2 |
|  |  | Организация рабочего места и безопасность труда при эксплуатации систем водоснабжения. Основные дефекты при монтаже систем водоснабжения: причины возникновения, способы устранения | 2 |
| 4 | Монтаж внутренних устройств горячего водоснабжения | Общие сведения. Схемы систем горячего водоснабжения. Арматура в системах горячего водоснабжения | 2 |
|  |  | Монтажные положения вод подогревателей горячей воды. Монтаж трубопроводов систем горячего водоснабжения. Испытания систем горячего водоснабжения | 2 |
| 5 | Монтаж внутренней канализационной сети | Системы канализации: назначение, общее устройство. Проект домовой сети канализаций. Подготовительные работы Схемы центральной и местной систем канализации. Приемники сточных вод: назначение, виды, конструктивные особенности, места установки. Промывные устройства: назначение, виды, конструктивные особенности, краткие технические характеристики, места установки. Системы канализации зданий: назначение, виды внутренней канализации, требования к устройству, основные узлы, их устройство и расположение | 2 |
|  |  | Ревизии и прочистки: назначение, конструкции, места установки. Основные дефекты при эксплуатации систем канализации: причины возникновения, способы устранения. Испытание внутренней канализационной сети | 2 |
| 6 | Установка санитарных приборов | Установка и крепление унитазов, уриналов, клозетных чаш, писсуаров и промывных устройств к ним. Установка и крепление, и промывных устройств к ним | 2 |
| 7 | Испытание трубопроводов | Общие понятия об испытаниях. Нормы и правила проведения испытаний трубопроводов. Гидравлическое испытание стояков и подводок горячей воды и холодной воды, системы центрального отопления, систем внутренней канализаций | 2 |
|  |  | Пневматическое испытание на герметичность систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. Пневматическое испытание системы центрального отопления. Неисправности при испытаниях и их устранение | 2 |
|  | Раздел 5.2.1.3 Неисправности в работе санитарно-технических систем |  | 16 |
| 1 | Неисправности в работе системы отопления и их устранение | Понижение температуры в помещении при нарушении циркуляции теплоносителя (засор стояка, подводок отопительных приборов). Понижение температуры в помещении при попадании воздуха в систему (завоздушивание). Замораживание труб и отопительных приборов | 2 |
|  |  | Нарушение герметичности элементов системы (труб, соединений, оборудования). Ошибка при монтаже трубопроводов. Неисправность элеваторного узла управления. Неисправность насосного узла управления | 2 |
|  |  | Самовольное подключение дополнительных отопительных приборов. Промывка и испытание системы отопления | 2 |
| 2 | Неисправности внутреннего холодного и горячего водопровода и их устранение | Длительные перерывы или отсутствие в подаче воды потребителям. Кратковременные перерывы в подаче воды. Потеря воды. Шум при работе водопровода. Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бочков | 2 |
| 3 | Неисправности канализации и водостоков и их устранение | Засоры гидрозатворов и трубопроводов. Засор дворовой сети | 2 |
|  |  | Повреждение трубопроводов. Неисправность санитарных приборов | 2 |
|  |  | Утечка воды в систему канализации. Замерзание воды в канализационных трубах | 2 |
|  |  | Проникновение запахов в помещение из системы канализаций. Шум в системе канализации. Неисправности водостоков | 2 |
|  | Раздел 5.2.1.4 Ремонт оборудования санитарно-технических систем |  | 22 |
| 1 | Ремонт трубопроводов | Ремонт стальных трубопроводов. Ремонт чугунных трубопроводов. Ремонт пластмассовых трубопроводов | 2 |
|  |  | Ремонт и устранение течи в резьбовом и сварном соединении трубопроводов. Ремонт раструбных и фланцевых соединений трубопроводов. Ремонт гибкой подводки | 2 |
| 2 | Ремонт трубопроводной арматуры | Ремонт задвижек. Устранение утечки воды через сальниковое уплотнение, трещины или дефекты в корпусе. Неплотное перекрытие потока, утечку в местах соединения с трубопроводами | 2 |
|  |  | Ремонт пробковых кранов. Устранение воды через сальниковое уплотнение, неплотное перекрытие потока воды. Устранение утечки воды в местах соединения кранов с трубопроводами | 2 |
|  |  | Ремонт вентилей. Устранение воды через сальниковое уплотнение, Неплотное перекрытие потока воды, утечку в местах соединения кранов с трубопроводами. Ремонт обратных клапанов (подъемных и поворотных). Неплотное перекрытие обратного потока. Разрушение корпуса и деталей | 2 |
| 3 | Ремонт водоразборной арматуры | Ремонт вентильной головки. Ремонт поворотного излива. Ремонт переключателя ванна-душ. Ремонт корпуса водоразборной арматуры | 2 |
|  |  | Ремонт смесителя. Устранение утечки воды из крана или излива смесителя. Вибрация крана резиновой прокладки и возникновение гидравлических ударов в трубопроводах. После открытия вентильной головки вода не поступает через «носик» крана или излив смесителя. Винт не поворачивается из штока. Из крана или излива смесителя хлещет струя. Шток, вращаемый маховиком, проворачивается. Утечка через хромированную латунную спиральную оболочку, выброс воды через душевую сетку резко уменьшается | 2 |
| 4 | Ремонт смывных бочков | Спускные устройства смывных бочков. Ремонт спускного клапана в смывных бочках с верхним пуском | 2 |
|  |  | Спускные устройства смывных бочков. Ремонт спускного клапана в смывных бочках с боковым пуском | 2 |
|  |  | Ремонт поплавкового мембранного клапана | 2 |
|  |  | Ремонт поплавкового поршневого клапана | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 2 |
|  | Итого |  | 108 из них: теоретические занятия 108 ч., практические занятия-0 ч. |

### 5.3 Практическая подготовка (учебная практика)

5.3.1 Рабочая программа учебной практики

Учебная практика относится к практической подготовке образовательной программы. На ее освоение отводится 184 часов, в том числе: теоретические занятия – 0 часов, практические занятия – 184 часа.

В результате освоения рабочей программы учебной практики у обучающегося должны формироваться профессиональные компетенции, он должен выполнять трудовые действия:

| Профессиональные компетенции | Трудовые действия |
| --- | --- |
| ПК.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | - Распаковка санитарно-технического оборудования; - Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений; - Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем; - Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб; - Пригонка резьбы на болтах и гайках; - Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов; - Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди, сантехнических нитей, анаэробного герметика; - Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования; - Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками; - Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования; - Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Составление спецификации санитарно-технического оборудования; - Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем; |
| ПК.2 Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | - Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие документам и монтажной схеме; - Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа; - Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов; - Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования; - Комплектование труб и фасонных частей стояков; - Установка ручного пресса для опрессовки систем; - Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов; |
| ПК.3 Выполнять простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | - Свертывание и сборка простых узлов; - Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения; - Соединение полимерных труб; - Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже); - Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы; - Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях; - Заделка раструбов чугунных трубопроводов; - Нарезка резьбы на стальных трубах вручную; - Комплектование труб и фасонных частей стояков; - Установка ручного пресса для опрессовки систем; - Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов; - Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки; - Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой; - Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла; - Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры; - Зачистка сварных швов шлифмашиной; - Прокачка канализационных стояков и отводов; - Смена прокладок смесительных кранов, вентилей |

Распределение учебных часов по разделам и темам, содержание учебной практики

| № п/п | Наименование тем | Содержание | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ в системах водоснабжения, водоотведения, отопления зданий | Цели и задачи учебной практики. Ознакомление с рабочей программой, порядком прохождения практики. Изучение требований охраны труда при использовании инструментов, приспособлений и механизмов при выполнении санитарно-технических работ | 6 |
|  |  | Изучение и применение ручного, механизированного, электрифицированного, контрольно-измерительного инструмента. Правила применения универсальных и специальных инструментов. Универсальные и специальные приспособления для санитарно-технических работ. Правила применения универсальных и специальных приспособлений | 6 |
| 2 | Выполнение слесарных работ при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий | Разметка и резка металла | 6 |
|  |  | Рубка металла. Правка и гибка металла | 6 |
|  |  | Сверление и опиливание металла | 6 |
|  |  | Гнутье и соединение стальных труб | 6 |
|  |  | Соединение чугунных канализационных труб | 6 |
|  |  | Соединение пластмассовых труб | 6 |
| 3 | Эксплуатация оборудования систем водоснабжения | Внутренний водопровод здания. Чтение рабочих чертежей систем водопровода. Внутренний водопровод холодной воды | 6 |
|  |  | Устройство противопожарного водопровода здания. Внутренний водопровод горячей воды | 6 |
|  |  | Ревизия, притирка и испытание арматуры. Устранение повреждений арматуры | 6 |
|  |  | Нарезка резьбы на стальных трубах вручную. Пригонка резьбы на болтах и гайках | 6 |
|  |  | Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками | 6 |
|  |  | Смена прокладок смесительных кранов, вентилей | 6 |
|  |  | Сборка простых узлов санитарно-технического оборудования систем водоснабжения | 6 |
| 4 | Эксплуатация оборудования систем водоотведения | Внутренние системы канализации и водостоков здания. Приемники сточных вод. Промывные устройства. Чтение рабочих чертежей систем водоотведения | 6 |
|  |  | Выполнение работ по эксплуатации систем водоотведения | 6 |
|  |  | Эксплуатация канализационных систем из пластмасс | 6 |
|  |  | Сборка простых узлов санитарно-технического оборудования систем водоотведения | 6 |
| 5 | Эксплуатация оборудования систем отопления | Изучение проектной документации. Чтение рабочих чертежей систем отопления. Работа с контрольно-измерительными приборами, устанавливаемыми в системах водопровода, отопления | 6 |
|  |  | Выполнение консервации внутридомовых систем отопления. Промывка системы отопления | 6 |
|  |  | Устранение утечек воды в отопительных приборах. Нанесение изоляции на трубы | 6 |
|  |  | Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб. Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования | 6 |
|  |  | Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения | 6 |
|  |  | Сборка простых узлов санитарно-технического оборудования систем отопления | 6 |
| 6 | Организация ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления | Работа с нормативной документацией по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. Изготовление узлов и деталей санитарно-технических систем по монтажным чертежам | 6 |
|  |  | Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов | 6 |
|  |  | Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического оборудования | 6 |
|  |  | Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем | 6 |
|  |  | Прокачка канализационных стояков и отводов. Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры | 6 |
|  | Промежуточная аттестация (зачёт) |  | 4 |
|  | Итого |  | 184 |

6 Условиям реализации образовательной программы

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы.

Педагогические работники (преподаватели и мастера производственного обучения), реализующие образовательную программу, отвечают квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона об образовании.

Преподаватели и мастера производственного обучения по образовательной программе отвечают требованиям, предусмотренным приказом Министерства труда и социальной защиты от 21.03.2025 № 136н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования".

6.2 Информационно-методические условия реализации образовательной программы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу учебным предметам.

6.3 Материально-техническое условия реализации образовательной программы.

Для реализации образовательной программы имеются необходимые учебные кабинеты, лаборатории, у/п мастерские, оснащённые необходимым оборудованием, расходными материалами. Обеспечен доступ обучающихся к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

7 Оценка результатов освоения образовательной программы

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, учебной практики проводится преподавателем, мастером производственного обучения при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся преподавателем, мастером производственного обучения в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу, утверждённым организацией (при сетевой форме – организацией-участником).

Формы текущего контроля успеваемости, виды и методы оценки определяются преподавателем, мастером производственного обучения.

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом, виды и методы оценки - преподавателем, мастером производственного обучения.

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации направлены на проверку результатов освоения образовательной программы.

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков образовательной программы программе и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, классов, категорий).

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Порядок проведения квалификационного экзамена определяется локальным нормативным актом организации.

В случае, если сетевой образовательной программой предусматривается проведение итоговой аттестации обучающихся совместно базовой организацией и образовательной организацией-участником, она проводится на базе организации-участника. Если данной программой предусматривается проведение итоговой аттестации обучающихся базовой организацией, она проводится на базе базовой организации.